长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程

（第6～8标段）

招 标 文 件

项目编号：长交采2019ZB034号

招   标   人：长垣县农村饮水安全工程建设管理局

采购代理机构：河南东圣工程管理有限公司

日        期：二〇一九年七月

目       录

第 一 卷	1

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1  总则	9

2  招标文件	11

3  投标文件	12

4  投标	14

5  开标	14

6  评标	15

7  合同授予	15

8  重新招标和不再招标	16

9  纪律和监督	16

10 需要补充的其它内容	17

第三章  评标办法	25

评标办法前附表（第2-4标段）	25

评标办法前附表（第5-8标段）	25

1. 评标方法	34

2. 评审标准	35

3. 评标程序	35

第四章  合同条款及格式	37

第一节  通用合同条款	37

第二节 专用合同条款	38

第三节  合同附件格式	40

第五章  工程量清单	44

第 二 卷	46

第六章　技术标准和要求	47

第 三 卷	49

第七章　投标文件格式	50

目  录	51

一、投标函、投标函附录	52

二、法定代表人身份证明及授权委托书	54

三、投标保证金	56

四、优惠条件及服务承诺	58

五、确保质量和工期的措施	59

六、货物技术参数及偏差表	62

七、已标价工程量清单	64

八、管材（设备）施工组织设计	65

九、资格审查资料	66

十、其他材料	70

第 一 卷

第一章  招标公告

长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程监理、施工

及材料设备采购安装招标公告

长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程已经相关部门批准,现对该项目进行公开招标，欢迎符合相应资格条件的供应商参加。

一、采购人：长垣县农村饮水安全工程建设管理局

二、项目名称：长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程

三、项目编号：长交采2019ZB034号

四、项目地点：长垣县境内

五、项目内容：本项目共划分八个标段，其中一标段为监理；二至五标段为施工；六至八标段为管材采购及安装。

第1标段：长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程施工、管材采购及安装的全过程及工程质量保修阶段监理；

第2标段：新打水源井3眼、清水池1座、水厂机电设备采购安装、水表、立杆、入户配套、水表池等；

第3标段：新打水源井3眼、清水池2座、水厂机电设备采购安装等；

第4标段：新打水源井2眼、清水池1座、智能水表、水厂机电设备采购安装等；

第5标段：新打水源井2眼、清水池1座、水厂机电设备采购安装及除氟设备采购安装等；

第6～8标段： PE100、PVC-M塑料管材采购及安装（PVC-M管材为白色）。

六、招标范围：图纸及工程量清单包含的全部内容（各标段详细工程量见招标文件）

七、采购预算金额：

1标段：213300.00元 （大写：贰拾壹万叁仟叁佰元整）

2标段：2020930.79元 （大写：贰佰零贰万零玖佰叁拾元柒角玖分）

3标段：2080786.17元 （大写：贰佰零捌万零柒佰捌拾陆元壹角柒分）

4标段：2098617.07元（大写：贰佰零玖万捌仟陆佰壹拾柒元零柒分）

5标段：2133353.01元（大写：贰佰壹拾叁万叁仟叁佰伍拾叁元零壹分）

6标段：1573737.78元（大写：壹佰伍拾柒万叁仟柒佰叁拾柒元柒角捌分）

7标段: 1571353.26元（大写：壹佰伍拾柒万壹仟叁佰伍拾叁元贰角陆分）

8标段: 1522090.79元（大写：壹佰伍拾贰万贰仟零玖拾元柒角玖分）

八、资金来源：中央投资、县财政资金及群众配套

九、投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障的良好记录；

5、近五年，在经营活动中无重大违法记录；

6、具有加载“统一社会信用代码”的营业执照；

7、投标人资质要求：

（1）第1标段资格要求：①投标人须具有水利工程施工监理乙级及以上资质企业；②拟任项目总监理工程师须具有水利工程监理工程师资格证书并具有工程类高级技术职称，与本单位签订的劳动合同及公司为其缴纳的社会保险证明（近期社会保险电脑截图或社保局证明）；③拟任项目总监理工程师不得有在建工程，须出具无在建监理项目承诺书；④投标人及拟投入的主要人员须为全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开人员（以网上公示为准）。

（2）第2～5标段资格要求：①投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；②拟任项目经理（无在建工程，并出具无在建承诺书）应具有水利水电专业贰级及以上注册建造师资格、应具有省级及以上水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证；③技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称，企业主要负责人、拟任专职安全员应具有省级及以上水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证；④投标人及拟投入的主要人员（拟任项目经理、技术负责人、专职安全员、委托代理人）须为全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开人员（以网上公示为准）；⑤项目经理、技术负责人、专职安全员须具有与本单位签订的劳动合同及公司为其缴纳的社会保险证明（近期社会保险电脑截图或社保局证明）；⑥具有2016年7月1日以来农村饮水安全项目类似工程业绩（类似业绩包括500米及以上水源井工程；所有类似业绩以中标通知书、合同、验收或完工证书三者同时具备为准）。

（3）第6～8标段资格要求：①投标人须具有省级及以上卫生部门颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件；②产品经过相关部门质量检测合格（2016年以来）；③所有标段必须为材料生产厂家，不接受销售商和代理商申请。

8、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）/中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）/河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】。附本公司在以上任意一个网站上的查询记录；（查询日期须在开标前一周内）

9、应用“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”查询投标人相关主体(企业法人、法定代表人、授权委托人、项目经理（项目负责人）或总监理工程师)的查询结果,凡被列入的，依法限制其参与投标和工程建设。

10、投标人应提供近3年是否有行贿犯罪记录的情况说明。如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪记录情况的，按不良行为处理。

11、投标人可投报上述任意两个标段，但最多只能中标1个。如果投标人同时是两个标段的第一中标候选人，则按标段顺序推荐为第一中标候选人，其他标段不再推荐为中标候选人；

12、2～5标段：有拖欠农民工工资记录，并被行政主管部门通报的投标单位不允许参加本项目投标；

13、对于出借资质围标、串标的从业单位，一经查实，列入黑名单，并取消其该项目的投标资格；

14、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包；

15、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标文件将按废标处理。

十、投标报名及招标文件的获取：

（一）网上下载招标文件

1、网上报名及下载招标文件时间：2019年 7月 8 日上午8：00至2019年7月 12 日下午18：00（法定公休日、法定节假日除外）。

2、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·长垣县）》“系统用户注册”入口http://www.cyxggzy.cn/）进行免费注册登记（详见“资料下载-投标人报名、缴费绑定及文件下载操作手册”）；

3、在投标截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·长垣县）》“进入会员系统”入口（http://www.cyxggzy.cn/）自行下载招标文件。

（二）招标文件售价300元/标段，投标人在递交投标文件时向采购代理机构交纳招标文件费用，售后不退。

十一、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2019年 7 月 30 日9时00分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：长垣县财审大厦八楼8002房间第二开标室。

（三）本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪长垣县)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质投标文件（正本一份、副本四份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

十二、发布公告的媒体： 本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省水利网》、《河南省政府采购网》、《长垣县公共资源交易管理中心网》网站上发布。

十三、招标联系方式

采购人：长垣县农村饮水安全工程建设管理局

采购人地址：长垣县宏力大道569号

联系人：张先生

电  话：0373-8887884

采购代理机构：河南东圣工程管理有限公司
采购代理机构地址：郑州市东风东路众意路南100米路东三楼

联系人：张女士

联系电话：18738336062

十四、监督单位及联系电话

长垣县水利局： 0373-8887639

长垣县财政局： 0373-8883625

长垣县农村饮水安全工程建设管理局

河南东圣工程管理有限公司

2019年 7 月 4 日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪长垣县)》公共资源交易系统（http://www.cyxggzy.cn/ggzy/）下载“投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪长垣县)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统全电子操作手册（投标人）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪长垣县)》公共资源交易系统（http://www.cyxggzy.cn/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：长垣县农村饮水安全工程建设管理局 采购人地址：长垣县宏力大道569号 联 系 人：张先生 电 话：0373-8887884 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南东圣工程管理有限公司 采购代理机构地址：郑州市东风东路众意路南100米路东三楼 联系人：张女士 电 话：18738336062 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 长垣县魏庄办事处、芦岗乡、苗寨镇、佘家镇、恼里镇、孟岗镇、张三寨镇、蒲东办事处、蒲西办事处、蒲北办事处、常村镇、方里镇、满村镇、樊相镇14个乡（镇、办事处） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 中央投资、县财政资金及群众配套 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本标段工程量清单中全部内容（含漏项）。具体参数详见招标文件 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 第6～8标段：90日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和能力、财务状况、业绩要求 | 投标人资质条件和能力：①投标人须具有省级及以上卫生部门颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件；②产品经过相关部门质量检测合格（2016年以来）；③所有标段必须为材料生产厂家，不接受销售商和代理商申请； 财务状况：2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表） 业绩要求：/ |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.3 | 投标截止时间 | 2019年 7 月 30 日9 ：00（北京时间，下同） |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 本标段设最高投标限价。 最高投标限价为： 6标段：1573737.78元（大写：壹佰伍拾柒万叁仟柒佰叁拾柒元肆角捌分） 7标段:1571353.26元（大写：壹佰伍拾柒万壹仟叁佰伍拾叁元贰角陆分） 8标段: 1522090.79元（大写：壹佰伍拾贰万贰仟零玖拾元柒角玖分 ） 注:投标单位投标报价不得超过最高投标限价,否则其投标将被否决。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 交纳方式：电汇或转账。（需由基本账户转出） 投标保证金金额为： 6标段：人民币贰万元整（￥：20000.00元）； 7标段：人民币贰万元整（￥：20000.00元）； 8标段：人民币贰万元整（￥：20000.00元）。 保证金缴纳形式：潜在供应商缴纳保证金须通过单位银行基本存款账户(请勿使用账户结算卡转账，以免无法绑定)采取电汇、转账支票、网上银行形式之一转账至指定账户，非基本存款账户缴纳的投标保证金，视同缴费失败。备注中需注明所投项目编号。 账户名称：长垣县公共资源交易管理中心投标保证金往来账户 开 户 行：中国工商银行长垣县支行 账 号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(以系统生成子账号为准） 保证金账号（即系统生成子账号）获取方式：供应商用CA登录交易平台——网上报名——费用缴纳指南及注意事项——费用缴费说明单，按照系统产生的虚拟子账户进行保证金缴纳 - 不同供应商的保证金账号是不同的。 - 每个标段下的每个供应商一个账号，即如果该项目有多个标段，供应商报了N个标段，就会生成N个不同的虚拟子账户，供应商缴纳保证金时就需要向这N个子账户里面分别进行缴纳。 3、如果供应商没有按照系统分配的子账号进行缴纳，会导致系统无法识别保证金缴纳情况，视同缴纳失败。 缴纳截止及绑定截止时间：2019年 7 月 29 日16:30时（以到账时间为准） 特别提醒： 1、投标保证金缴纳截止时间和投标保证金绑定时间为同一时间，请供应商合理安排投标保证金到账及绑定时间。 2、保证金缴纳后需要绑定到标段，绑定操作流程可以在“长垣县公共资源交易管理中心网”首页右下角文档下载中查看（http://cyxggzy.cn/dcqjy/15101.jhtml） 3、交纳保证金的开户银行及账号必须和供应商信息库中基本存款账户信息一致，如果不一致会导致系统无法识别保证金交纳情况。 4、如投报多个标段必须按标段分别交纳投标保证金。每个标段的保证金必须一次性全额转账，多交或少交或一个标段分次转账的保证金无法合并无法绑定。 5、保证金交纳成功后，请务必到系统保证金交纳页面查询投标保证金到达交易中心账户情况；如未查到基本账户交纳保证金的信息，请及时查看本单位名称与账号注册情况，或与办理业务银行联系解决； 6、经查询系统显示保证金已到账，请务必进行该标段保证金绑定，并打印保证金支付回执单。供应商应将打印的保证金支付回执单做为投标保证金交纳证明。保证金支付回执单须附在投标文件中。 7、如供应商未按上述要求交纳及绑定保证金，视为未交纳投标保证金并按无效标处理，由此造成的一切后果由供应商自行承担。 8、如果项目需要进行再次招标，供应商需要按照上述步骤重新缴纳和绑定保证金。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2016年7月1日以来（以合同签订日期为准） |
| 3.6.3 | 投标文件的签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·长垣县）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本四份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 投标文件分正本和副本。正本和副本应分别胶装成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | （项目名称及标段）投标文件； 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员：由七人组成（采购人代表占2人，从依法组建的专家库中随机抽取技术、经济的专家5人） |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：电汇或转账至采购人账户 履约担保的金额：中标合同价的5％ |
| 10.1 | 类似项目 | 指农村饮水安全项目 |
| 10.2 | 招标代理费 | 中标单位参照计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号文规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。 |
| 10.3 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场需要提供。 □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 建议投标人在开标当天携带电脑，开标时自己解密加密文件。 |
| 10.4 | 注意事项： 1、对投标人投报财政部、国家发展改革委《关于调整节能产品政府采购清单的通知》（财库[2011]20号）文件内节能产品的，在同等条件下评委会将优先予以加分或推荐为中标候选人。 2、如本项目中涉及“政府采购节能清单”中规定的属实行政府强制采购产品的，无论招标文件是否特别指明，投标人均必须投报《政府采购节能产品目录》内的产品，否则，将视为无效投标。 3、政府采购节能清单以财政部、国家发展和改革委员会最近时期公布的清单内容为准，清单在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)上予以公布，敬请投标人及时浏览。 4、除本招标文件中特别约定可以投报进口产品货物外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品）。 |  |
| 10.5 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，异议、投诉按以下程序进行； 投标人对招标文件有异议的，应当在递交投标文件截止之日10日前向采购人或采购代理机构提出异议； 投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向采购人或采购代理机构提出； 采购人或采购代理机构在收到投标人异议后三日内作出答复，并以书面形式答复异议投标人或其他利害关系人，但答复内容不涉及商业秘密。提出异议的投标人或其他利害关系人须提供相关证明材料，并对异议内容的真实性承担责任。 异议联系人：张女士 电话：18738336062. 地址：郑州市东风东路众意路南100米路东三楼. 投标人或其他利害关系人对采购人或采购代理机构的异议答复不满意或在规定时间内未得到答复的，投标人或其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门（长垣县财政局、长垣县水利局）投诉。提出投诉前，应当先向采购人或采购代理机构提出异议。 投诉联系方式： 长垣县水利局; 长垣县财政局. 电话：0373-8887639; 电话：0373-8883625. 地址：长垣县宏力大道中段; 地址：长垣县财审大厦4楼4013室. |

## 1  总则

1.1  项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1 投标预备会：不召开。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，采购人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11  分包

不允许。

1.12  偏离

不允许。

## 2  招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间17天前以书面形式提出澄清申请，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知采购人，确认已收到该澄清通知。

2.3  招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知采购人，确认已收到该修改通知。

## 3  投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）优惠条件及服务承诺；

（5）确保质量和工期的措施；

（6）货物技术参数及偏差表；

（7）已标价工程量清单；

（8）管材安装施工组织设计

（9）资格审查资料；

（10）原件的复印件；

（11）其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人必须在前附表规定的金额及时间内提交。未提交投标保证金的投标文件无效。

3.4.2如果出现一个投标人替另一个投标人交纳投标保证金的情况，则两个投标人的投标文件都按无效标处理。

3.4.3未中标单位的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还；中标人的投标保证金在中标人按规定提交了履约保证金并签订了合同后五个工作日内无息退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交保证金后未参加开标的。

3.5  资格审查资料

3.5.1 2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表）

3.5.2投标人须具有省级及以上卫生部门颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件；产品经过相关部门质量检测合格（2016年以来）；所有标段必须为材料生产厂家，不接受销售商和代理商申请。

3.5.3不接受不良行为记录期内的企业投标，投标企业及其相关执（从）业人员须在全国水利建设市场监管服务平台公示人员（以网上公示为准），且投标人开标时的委托代理人应是企业在全国水利建设市场监管服务平台公示的委托代理人。

3.6  备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第7章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字和盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件一式五份；其中一份为正本（签字和加盖公司公章），其余为副本（签字和加盖公司公章），封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

## 4  投标

4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件正本、副本、备份文件（使用电子介质存储）分别密封在不透明的密封袋内，封口处应有投标单位公章。封皮上写明“正本、副本、备份文件”字样，项目名称及标段、项目编号、投标单位全称、地址，并注明“2019年 7 月 30 日上午9:00    启封”字样，正本与副本如有差异的，评审时以正本为准。

4.1.2 投标文件的封套应写明内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.2.6 开标时仅允许法定代表人或委托代理人持授权委托书进入开标现场。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5  开标

5.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标大会，采购监督部门代表、采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

5.2投标方应委派授权代表参加开标活动，参加开标的授权代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。

5.3开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

b. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（2） 电子投标文件解密异常情况处理

a. 因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

b. 因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

5.4投标人法定代表人或授权委托人未准时参加开标会的视为同意此次评审结果。

5.5开标大会结束后，授权委托人应在指定地点等待采购代理机构的安排，不得擅自离开，否则，因此产生的一切不利影响由投标人自行承担。

5.6采购人将邀请长垣县财政局等有关部门对本项目进行监督，监督部门将视情况到现场进行监督。

## 6  评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由采购人代表和有关的技术、经济评审专家组成，成员人数为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7  合同授予

7.1  定标方式

评标委员会推荐1～3名中标候选人，并标明推荐顺序。采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

7.4.3中标人无故放弃中标，没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与采购人签订合同的。

8.2  不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

## 9  纪律和监督

9.1  对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属采购人与投标人串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）采购人向投标人泄露标底；

（3）采购人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或采购人额外补偿；

（4）采购人预先内定中标人；

（5）其它串通投标行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其它生产企业；

（2）投标人从其它生产企业通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其它串通投标报价的行为。

9.2.4电子交易系统分析出“投标文件制作机器特征码相同或者清单计价软件锁编号相同”即可判定为投标文件的制作单位围标串标。一经发现，将按照法律法规关于围标串标的处罚条款作出相应处理，并纳入信用管理。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10 需要补充的其它内容

见投标人须知前附表

# 第三章  评标办法

## 评标办法前附表（第6-8标段）

开标时必须按要求提供资格审查资料，否则不能通过资格审查。其中：（采购人和采购代理机构在开标后根据招标文件要求的投标人资格认真核对投标人所提供的资格原件，并填写《资格性审查表》）

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 投标文件的签字盖章 | 符合招标文件要求 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 投标文件正副本数量 | 正本一份、副本四份 |
| 2.1.2 |  | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具有加载“统一社会信用代码”的营业执照 |
|  |  |  | 财务要求 | 2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表）； |
|  |  |  | 其他要求 | - 投标人须具有省级及以上卫生部门颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件； ②产品经过相关部门质量检测合格（2016年以来）；③所有标段必须为材料生产厂家，不接受销售商和代理商申请； |
|  |  |  | 信用中国 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】，附本公司在以上任一网站上的查询记录；（查询日期须在开标前一周内） |
|  |  |  | 卫生许可批件 质量检测报告 | 省级及以上饮用水安全产品卫生许可批件、产品质量检测报告 |
|  |  |  | 投标企业在全国水利建设市场监管服务平台公示证明 | 全国水利建设市场监管服务平台公示证明材料 |
| 2.1.3 |  | 响应性 评审 标准 | 投标报价 | 不得超过最高投标限价 |
|  |  |  | 投标范围 | 详见工程量清单 |
|  |  |  | 工期 | 90日历天 |
|  |  |  | 工程质量 | 合格 |
|  |  |  | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起60日历天 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合招标文件规定要求 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价： 50 分； 企业业绩及信誉： 12 分； 管材安装施工组织设计： 20 分 其它评分因素： 18 分 |
| 2.2.2 |  |  | 投标报价 | 评标委员会根据政府采购相关规定，对有效投标的投标货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，以调整后的价格作为投标人的评标价。 评标价=投标报价×（1-∑价格折扣幅度） 价格调整要素及价格折扣幅度列表： 注：（1）投标产品属节能或环保产品的，以当期的《目录》为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。投标人必须在投标文件中提供《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》中显示投报产品认证证书编号的所在页复印件，否则，评委会有权不予认可。 评标价格要素; 价格折扣幅度. 节能产品; 1%. 环保产品; 1%. 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）; 6%. （2）同一包内有多个投标产品，部分产品符合政策功能要求的，只对符合政策功能要求的产品依据《投标报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评标价计入总价进行评标。 （3）符合价格折扣的投标投标人需提供相关资质证明，复印件需在投标文件中体现，原件现场备查。 （4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格折扣 单项评标价=投标人单项报价×（1-∑价格折扣幅度） 评标价=∑单项评标价+∑不进行价格调整产品单项报价 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，评标价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/评标价）×50分 |
| 本项目设有最高投标限价，超出最高投标限价的投标报价视为无效报价，按废标处理。 |  |  |  |  |
| 2.2.4（2） | 企业业绩及信誉 评分标准 (12分) |  | 企业业绩 （12分） | 2016年7月1日以来完成同类工程供货合同，中标金额在200万元（含）以上的每提供1份得4分，最多计12分。（以中标通知书、合同、验收或完工证书三者同时具备为准，不能提供原件者不得分） |
| 2.2.4（3） | 管材安装施工组织设计 （20分） |  | 项目管理机构及人员、机械设备配置（6分） | 项目管理机构健全，人力资源配备、施工机械配置合理、充足，完全满足施工需要者得6分，一般者3分，较差者不得分。 |
|  |  |  | 施工方法及进度计划安排（10分） | 施工方法得当，技术保证措施完善，进度计划和工期保证措施全面、可行，施工工序合理，满足工程施工需要者得10分；一般者得5分，较差者不得分。（需附施工进度横道图或网络图，未附的扣3分） |
|  |  |  | 安全施工、文明施工措施（4分） | 安全文明施工措施完善、可靠，保障有力者得4分，一般者计2分，较差者不得分 |
| 2.2.4（4） | 其它 因素 评分 标准 （18分） |  | 投标文件的编制水平 （5分） | 评委根据投标人的投标文件编制水平打分：优得5分；良得3分；一般得1分。 |
|  |  |  | 报价的合理性 （3分） | 采购清单报价表中每出现一次错误(产品单价明显不合理、计算错误等)扣1分，直至扣完。 |
|  |  |  | 投标人的质量保证手段 （4分） | 1. 已完工程用户评价，评价为满意的，每提供1份（不能为同一用户）计1分，最多2分； |
|  |  |  |  | 2.投标人对产品有质量承诺得1分，有违约处罚措施的得1分，否则不得分； |
|  |  |  | 供货期承诺及售后服务 （6分） | 1.对交货时间与进度有承诺，有违约经济处罚措施的得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  | 2.售后服务为无偿服务的得2分，否则不得分； |
|  |  |  |  | 3.售后服务期限1年，每延长半年加0.5分，最多加1分； |
|  |  |  |  | 4.对管材安装质量有承诺，有经济处罚措施的得2分，否则不得分。 |
| 以上证明材料开标时必须提供原件，标书中附复印件（复印件必须与原件一致），开标时未提供原件或标书中未附复印件的该项不得分。 |  |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人或其授权的评标委员会自行确定。

# 第四章  合同条款及格式

## 第一节  通用合同条款

参照

1、中华人民共和国《简明标准施工招标文件》（2012年版）

2、水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2010年版）

## 第二节 专用合同条款

1  一般约定

1.1  词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：长垣县农村饮水安全工程建设管理局 。

1.1.2.3 承包人：　　　（签约后填入承包人的名称）　　　。

1.1.4 工期：           日历天

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：   一  年   。

1.4　合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是  合同协议书、中标通知书、投标函、投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸、已标价工程量清单、其它合同文件。

1.7　联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达　长垣县农村饮水安全工程建设管理局 。

2  发包人义务

2.8  其它义务

发包人负责办理工地范围内的林木采伐及障碍物清理。

4　承包人

4.1　承包人的一般义务

4.1.6 承包人负责材料的运输、装卸、保管，保管场地租赁所发生费用包涵在相应报价内，承包人自行协调施工场地和临时占地问题，并负责解决当地群众的施工干扰。

7. 工程质量

7.1 工程质量要求

重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 合格   。

10　计量与支付

10.1 计量

工程量的计量以监理单位或发包人实际丈量为准，承包人完成相应工程量的安装，在回填前报监理单位或发包人对安装工程量进行丈量，保管损耗等由承包人负担，相应工程量不予计量。

承包人应根据有合同约束力的进度计划，按月分解签约合同价，形成支付分解报告，送监理人批准后成为有合同约束力的支付分解表，按有合同约束力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整；除按照通用条款第9条约定的变更外，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

10.2　预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的  /  ％，  / 次支付给承包人。

10.4　质量保证金

每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的  /　％，扣留的质量保证金总额为签约合同价的   3　 ％。

12　缺陷责任与保修责任

12.2　保修责任

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下： 从工程验收合格之日起一年  。

15. 违约

15.1 承包人违约

15.1.1我方承诺在接到甲方供货通知后，保证5日内将货物运抵施工地点，每延迟一天，按1000元/日标准交纳违约金。

15.1.2如果承包人违约造成工期延误，每延误一天应支付2000元的逾期完工违约金。

## 第三节  合同附件格式

合同主要条款

甲方：

乙方：

根据《合同法》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、合同内容

1、根据          号长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，乙方负责向甲方提供以下货物并负责验收等事项。

2、货物清单：附后

3、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②投标文件；

③招标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

4、交货地点：采购人指定地点

三、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币       元（大写：人民币      元），投标总报价一次报定，包括全部货物设备、装卸费、运费、保险以及质保期间的一切费用等。

2、付款方式：

由承包人按监理人批准的格式和要求的份数，向监理提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。

监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内应完成核查，提出发包人应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。

发包人应在监理人收到进度付款申请单后的14 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，则应从逾期第一天起按银行规定的同期贷款利率计算逾期付款金额的利息。

监理人出具进度付款证书，不应视为监理人己同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

进度付款涉及国库集中支付的，按照国库集中支付等国家相关规定办理，工程进度款支付顺延时间由承包人和采购人协商后共同确定。

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

监理人应从第一次付款开始，在发包人的每次进度付款中，扣留3%的质量保证金。

四、交货内容：

1．符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2．保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3．其他必备材料和必备工具、货物等。

五、货物储放和保护

货物由乙方运至甲方指定地点，乙方负责卸货，卸货后存放及保管概由乙方负责。

六、技术条款

乙方所供货物须符合国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

七、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。甲方有权随时对乙方所供货物进行抽验。在设备安装工程隐蔽前，乙方应提请甲方、本工程监理对货物及各部件进行检查确认经检查认为货物及各部件符合本合同约定的各项标准后，乙方方可进行工程隐蔽。

特别注意：
1、管材质量应符合国家标准，不得对管材胶粘剂有特殊要求，如有应承担相关费用；凡因过量使用胶粘剂造成管材破裂应承担全部责任；
2、供货管材的生产日期不得超过当次下订单日期前30天；
3、安装队主要安装人员，需报经监理单位审核，未经监理单位同意不得更换主要人员，否则不予计量。

八、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，因乙方及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

九、保修期：

自验收合格之日起算，货物免费维保期为一年。维修或更换配件后产品保修期顺延。

十、售后服务

售后服务见投标文件中的承诺。

十一、不可抗力

由于不可抗力事件的原因造成延期或不能交货，按相关法律规定处理，但乙方应立即通知甲方，不可抗力事件发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十二、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1．除不可抗力因素外，乙方不能按期交货，或因运输中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。

2．延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3．乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4．乙方应在     年   月   日前（或甲、乙双方另外规定的时间内）货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之四的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5．乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误10天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之四支付延期付款违约金。

6．乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

十三、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1．乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2．根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4．从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十四、特别条款

1．本协议经双方法定代表人签字盖章后生效。

2．本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分，如上述文件与本协议相抵触的，以本协议为准。

3．本合同一式捌份。双方各执壹份，其余送有关部门。

十五、其他

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向合同签约地人民法院提起诉讼。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）

联系电话：                                 联系电话：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号

签约时间：

签约地点：

# 第五章  工程量清单

编制说明
1、PVC-M管材为白色
2、管材综合单价应包括合理的施工安装损耗
3、工程实施中，采购人有权依据工程实际对合同工程量进行调整

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |  |  | 标段：6标段 |
| 序号 | 品名及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|  | 品名 | 规格 |  |  |  |  |
| 一 | 管 材 |  |  |  |  |  |
| 1 | PE100管材 | Φ200*1.0Mpa | m | 1670 |  |  |
| 2 |  | Φ125*1.0Mpa | m | 7700 |  |  |
| 3 |  | Φ110*1.0Mpa | m | 1500 |  |  |
| 4 |  | Φ40*1.6Mpa | m | 9689 |  |  |
| 5 | PVC-M管材 | Φ125*0.8Mpa | m | 1010 |  |  |
| 6 |  | Φ110*0.8Mpa | m | 530 |  |  |
| 7 |  | Φ75*0.8Mpa | m | 760 |  |  |
| 8 |  | Φ63*1.25Mpa | m | 3665 |  |  |
| 9 |  | Φ40*1.6Mpa | m | 9800 |  |  |
| 10 | 小计 |  | m |  |  |  |
| 11 | 安装费 |  |  | 占以上管材的15％ |  |  |
| 二 | 土建及其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道沟槽开挖 |  | m3 | 6047.84 |  |  |
| 2 | 管道沟槽回填 |  | m3 | 6047.84 |  |  |
| 3 | 混凝土路面拆除 |  | m3 | 100.26 |  |  |
| 4 | C25混凝土路面恢复（18cm厚） |  | m2 | 557.11 |  |  |
| 5 | 总水表井 |  | 座 | 2 |  |  |
| 6 | 总闸阀井 |  | 座 | 1 |  |  |
| 7 | 村内水表井 |  | 座 | 2 |  |  |
| 8 | 村内闸阀井 |  | 座 | 15 |  |  |
| 9 | 钢管过桥及过闸（含附件安装） |  | m | 63 |  |  |
| 三 | 施工临时工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 合 计 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |  |  | 标段：7标段 |
| 序号 | 品名及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|  | 品名 | 规格 |  |  |  |  |
| 一 | 管 材 |  |  |  |  |  |
| 1 | PE100管材 | Φ160*1.0Mpa | m | 9800 |  |  |
| 2 |  | Φ110*1.0Mpa | m | 4400 |  |  |
| 3 | 小计 |  | m |  |  |  |
| 4 | 安装费 |  |  | 占以上管材的15％ |  |  |
| 二 | 土建及其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道沟槽开挖 |  | m3 | 5120 |  |  |
| 2 | 管道沟槽回填 |  | m3 | 5120 |  |  |
| 3 | 混凝土路面拆除 |  | m3 | 114.12 |  |  |
| 4 | C25混凝土路面恢复（18cm厚） |  | m2 | 621.6 |  |  |
| 5 | 总水表井 |  | 座 | 6 |  |  |
| 6 | 总闸阀井 |  | 座 | 1 |  |  |
| 三 | 施工临时工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 合 计 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |  |  | 标段：8标段 |
| 序号 | 品名及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|  | 品名 | 规格 |  |  |  |  |
| 一 | 管材 |  |  |  |  |  |
| 1 | PE100管材 | Φ160*1.0Mpa | m |  |  |  |
| 2 |  | Φ125*1.0Mpa | m |  |  |  |
| 3 |  | Φ110*1.0Mpa | m |  |  |  |
| 4 | 小计 |  | m |  |  |  |
| 5 | 安装费 |  |  | 占以上管材的15％ |  |  |
| 6 | PPR管材 | Φ25*1.6Mpa | m | 7280 |  |  |
| 二 | 管件 |  |  |  |  |  |
| （一） | PE管件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三 通 | Φ200 | 个 | 4 |  |  |
| 2 |  | Φ200*160 | 个 | 5 |  |  |
| 3 |  | Φ200*125 | 个 | 6 |  |  |
| 4 |  | Φ200*110 | 个 | 10 |  |  |
| 5 |  | Φ160 | 个 | 15 |  |  |
| 6 |  | Φ160*125 | 个 | 30 |  |  |
| 7 |  | Φ160*110 | 个 | 25 |  |  |
| 8 |  | Φ125 | 个 | 15 |  |  |
| 9 |  | Φ125*110 | 个 | 20 |  |  |
| 10 |  | Φ110 | 个 | 55 |  |  |
| 11 |  | Φ40*25 | 个 | 35 |  |  |
| 12 | 变 径 | Φ200*160 | 个 | 8 |  |  |
| 13 |  | Φ200*125 | 个 | 5 |  |  |
| 14 |  | Φ200*110 | 个 | 6 |  |  |
| 15 |  | Φ160*125 | 个 | 15 |  |  |
| 16 |  | Φ160*110 | 个 | 35 |  |  |
| 17 |  | Φ125*110 | 个 | 5 |  |  |
| 18 |  | Φ40*25 | 个 | 38 |  |  |
| 19 | 弯 头 | Φ200 | 个 | 20 |  |  |
| 20 |  | Φ160 | 个 | 120 |  |  |
| 21 |  | Φ125 | 个 | 80 |  |  |
| 22 |  | Φ110 | 个 | 100 |  |  |
| 23 |  | Φ40 | 个 | 280 |  |  |
| 24 | 法 兰 | Φ200 | 套 | 20 |  |  |
| 25 |  | Φ160 | 套 | 70 |  |  |
| 26 |  | Φ125 | 套 | 60 |  |  |
| 27 |  | Φ110 | 套 | 120 |  |  |
| 28 | 堵 头 | Φ200 | 个 | 2 |  |  |
| 29 |  | Φ160 | 个 | 8 |  |  |
| 30 |  | Φ125 | 个 | 5 |  |  |
| 31 |  | Φ110 | 个 | 10 |  |  |
| 32 | 对 接 | Φ40 | 个 | 190 |  |  |
| 33 | 锁闭式法兰闸阀 | Φ200 | 套 | 5 |  |  |
| 34 |  | Φ160 | 套 | 30 |  |  |
| 35 |  | Φ125 | 套 | 16 |  |  |
| 36 |  | Φ110 | 套 | 22 |  |  |
| （二） | PVC管件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三 通 | Φ160*125 | 个 | 5 |  |  |
| 2 |  | Φ160*110 | 个 | 6 |  |  |
| 3 |  | Φ125 | 个 | 5 |  |  |
| 4 |  | Φ125*110 | 个 | 15 |  |  |
| 5 |  | Φ110 | 个 | 58 |  |  |
| 6 |  | Φ110*75 | 个 | 130 |  |  |
| 7 |  | Φ110*63 | 个 | 160 |  |  |
| 8 |  | Φ75 | 个 | 188 |  |  |
| 9 |  | Φ75*63 | 个 | 108 |  |  |
| 10 |  | Φ75*40 | 个 | 600 |  |  |
| 11 |  | Φ63 | 个 | 300 |  |  |
| 12 |  | Φ63*40 | 个 | 600 |  |  |
| 13 |  | Φ63*25 | 个 | 540 |  |  |
| 14 |  | Φ40 | 个 | 752 |  |  |
| 15 |  | Φ40*25 | 个 | 1500 |  |  |
| 16 | 变 径 | Φ160*110 | 个 | 5 |  |  |
| 17 |  | Φ160*125 | 个 | 5 |  |  |
| 18 | 变 径 | Φ125*110 | 个 | 6 |  |  |
| 19 |  | Φ110*75 | 个 | 98 |  |  |
| 20 |  | Φ110*63 | 个 | 55 |  |  |
| 21 |  | Φ75*63 | 个 | 150 |  |  |
| 22 |  | Φ75*40 | 个 | 220 |  |  |
| 23 |  | Φ63*40 | 个 | 500 |  |  |
| 24 |  | Φ40*25 | 个 | 2500 |  |  |
| 25 | 弯 头 | Φ160（90°） | 个 | 6 |  |  |
| 26 |  | Φ125（90°） | 个 | 4 |  |  |
| 27 |  | Φ110（90°） | 个 | 680 |  |  |
| 28 |  | Φ75（90°） | 个 | 500 |  |  |
| 29 |  | Φ63（90°） | 个 | 600 |  |  |
| 30 |  | Φ40（90°） | 个 | 2500 |  |  |
| 31 | 给水胶水 | 给水胶水（1.0KG） | 瓶 | 1500 |  |  |
| 32 | 管 箍 | Φ160 | 个 | 2 |  |  |
| 33 |  | Φ125 | 个 | 5 |  |  |
| 34 |  | Φ110 | 个 | 120 |  |  |
| 35 |  | Φ75 | 个 | 150 |  |  |
| 36 |  | Φ63 | 个 | 320 |  |  |
| 37 |  | Φ40 | 个 | 600 |  |  |
| 38 | 管 堵 | Φ160 | 个 | 1 |  |  |
| 39 |  | Φ125 | 个 | 2 |  |  |
| 40 | 管 堵 | Φ110 | 个 | 2 |  |  |
| 41 |  | Φ75 | 个 | 10 |  |  |
| 42 |  | Φ63 | 个 | 22 |  |  |
| 43 |  | Φ40 | 个 | 50 |  |  |
| 44 |  | Φ25 | 个 | 900 |  |  |
| 45 | 法 兰 | Φ160 | 套 | 30 |  |  |
| 46 |  | Φ125 | 套 | 18 |  |  |
| 47 |  | Φ110 | 套 | 242 |  |  |
| 48 |  | Φ75 | 套 | 30 |  |  |
| 49 |  | Φ63 | 套 | 30 |  |  |
| 50 | 球阀 | φ160 | 套 | 8 |  |  |
| 51 |  | φ125 | 套 | 9 |  |  |
| 52 |  | φ110 | 套 | 15 |  |  |
| 53 |  | φ75 | 套 | 20 |  |  |
| 54 |  | φ63 | 套 | 40 |  |  |
| 三 | 土建及其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道沟槽开挖 |  | m3 | 4484.48 |  |  |
| 2 | 管道沟槽回填 |  | m3 | 4484.48 |  |  |
| 3 | 混凝土路面拆除 |  | m3 | 146.52 |  |  |
| 4 | C25混凝土路面恢复（18cm厚） |  | m2 | 799.6 |  |  |
| 5 | 总闸阀井 |  | 座 | 5 |  |  |
| 四 | 施工临时工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 五 | 合 计 |  |  |  |  |  |

第 二 卷

第六章　技术标准和要求

第6～8标段技术标准

承包方提供的产品必须是原厂、原装的合格（包括其他配件）产品.

1、型号

1.1型号：详见招标货物清单

2、使用要求

2.1用于供水工程

2.2用于地下铺设，埋深0.8米

2.3在频繁供水压力波动下，保证管材能够正常供水

3、主要技术规格

符合给水用聚乙烯（PE）管材（GB/T13663-2000）、给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材（CJ/T272-2008）、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件（GB/T10002.1-2003）、给水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材（GB/T18742.2-2002）的要求

4、配件应按下列技术要求

以上对管材的技术要求全部适用于所有配件，粘合剂应与管材相配套

5、质量担保为1年，输水管及接头的设计寿命不少于50年

6、检验和实验：按中华人民共和国国家标准执行

7、产品标志：标明技术指标、制造商名称、生产日期

8、包装：符合中华人民共和国国家有关规定

9、运输：中华人民共和国国家标准有关规定执行

10、验收：按中华人民共和国国家标准进行验收

第 三 卷

# 第七章　投标文件格式	  正/副本

(项目名称)　　　　(标段)

投 标 文 件

项目编号：

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年　    　月　   　日

目  录

一、投标函、投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、优惠条件及服务承诺；

五、确保质量和工期的措施；

六、技术偏差表；

七、已标价供货清单；

八、管材安装施工组织设计

九、资格审查资料；

十、中小企业声明函（格式，如是）

十一、政府采购节能/环保产品汇总表

十二、其他材料。

一、投标函、投标函附录

(一)投标函

致：长垣县农村饮水安全工程建设管理局

(投标人全称)授权(投标人代表姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的（项目名称及标段）招标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起60日内（日历天）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本  份，副本  份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金金额为人民币   元。

5、我方按招标文件要求提供和交付本次采购项目的投标报价为：

（小写）           （大写）            。

6、我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中《合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方一旦中标，同意以计价格[2002]1980号文件和发改办价格[2003]857号文件规定作为参考缴纳招标代理服务费.

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________  电话：____________

传真：____________

投标人(公章)：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________

授权代表(签字或盖章)：____________

日 期：___

(二)投标函附录

| 项目名称及标段 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 项目负责人 | 姓名： |
| 工 期 | 日历天 |
| 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起 日历天 |
| 质量 |  |

投标人：　　　　　（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　　　　（签字）

年　　月　　日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：　　　　　　年　　月　　日

经营期限：

姓名：　    　　性别：　  　年龄：　  　身份证号码：

职务：　　　　　　　　　系　　　　　　　　　　　(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：　　                     　　(盖单位章)

年　　月　　日

（二）授权委托书

本人　　　　(姓名)系　　　　(投标人名称)的法定代表人，现委托         (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    	             (项目名称)　　　　(标段名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

投标人：　　　　　　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人：　　　　　　　　　　　　(签字)

身份证号码：

委托代理人：　　　            　　　(签字)

身份证号码：

年　　月　　日

## 三、投标保证金

(附电子转账凭证、长垣县公共资源交易中心保证金缴纳绑定回执单、开户许可证复印件，不得采用粘贴形式)

四、优惠条件及服务承诺

投标人：　　　　　（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　　　　（签字）

年　　月　　日

## 五、确保质量和工期的措施

（一）货物供货组织方案、交货期

投标人根据工程建设需要，提出合理的供货组织方案，货物的交货期及在供货期供货的保证措施。

（二）产品施工技术措施

投标人根据工程建设需要，提出合理可行的技术保障措施。

（三）售后服务内容及计划

1、免费维修方案、期限。

2、免费维修期限之后配件供应、价格。

3、服务承诺。

4、投标人认为需要说明的其他服务计划。

投标人：　　　　　（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　　　　（签字）

年　　月　　日

六、货物技术参数及偏差表

（一）货物技术参数一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术参数 | 质量（重量）kg | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：此表行数、列数可按格式扩展，后附产品生产卫生许可批件、质量检测证书复印件。

（二）技术偏差表

根据“投标人须知”，投标人请按下表格式列出并不影响投标实质性响应的技术偏差。

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表格不足可自行添加

投标人：　　　　　（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　　　　（签字）

年　　月　　日

七、投  标  总  价

（项目名称）         （标段名称）

项目编号：

投标总价人民币（大写）：                          元

（ ￥ ）：                          元

投标人：　　　　　　　　　　                  　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　               　　(签字)

年　　月　　日

## 八、管材施工组织设计

## 九、资格审查资料

（一）关于资格的声明函

长垣县农村饮水安全工程建设管理局：

关于贵方        年    月    日关于长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程  标段招标文件，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物，并声明在招标文件中提交的以下文件是准确和真实的。

1、加载“统一社会信用代码”的营业执照副本（复印件）

2、法人授权委托书和委托代理人身份证（复印件）

3、产品卫生许可批件（复印件）

4、产品获奖情况证明材料（复印件）

投标人：　　　　　（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　　　　（签字）

年　　月　　日

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：　　　　　（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　　　　（签字）

年　　月　　日

（三）近3年财务状况表

2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表）

（四）2016年7月1日以来投标人完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：以合同签订日期为准，

十、政府采购节能、环保产品汇总表

项目名称及标段：

项目编号：

| 序号 | 投报产品 名称 | 制造商 | 产品品牌及型号 | 节能产品 |  | 环境标志产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否属于强制采购产品 | 节能标志认证 证书号 |  |
| 说 明 | 我方提供的节能产品为第 期《节能产品政府采购清单》内的产品；我方提供的环境标志产品为第 期《环境标志产品政府采购清单》内的产品。 |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：          年     月      日

注：1、本表只填写属于政府采购节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不填。

2、认证证书编号必须填写《节能产品政府采购清单》中的节字标志认证证书号、或《环境标志产品政府采购清单》中的认证证书编号，否则评委会不予认可。

3、《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》均以国家有关部门公布的最新一期公布的内容为准，否则评委会不予认可。

- 十一、中小企业声明函（格式，如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。
     2.本公司参加    单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。

投标人认为符合此项条件的应出具证明材料。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
     本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：            （加盖单位公章）

年      月      日

## 十二、其他材料

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】，附本公司在以上任一网站上的查询记录；（查询日期须在开标前一周内）；

2、应用“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”查询投标人相关主体(企业法人、法定代表人、授权委托人、项目经理或总监理工程师)的查询结果,凡被列入的，依法限制其参与投标和工程建设。

3、投标人应提供近3年是否有行贿犯罪记录的情况说明。如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪记录情况的，按不良行为处理。

- 4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5、投标人认为应提交的其他资料。