长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程

（第2～5标段）

招标文件

项目编号：长交采2019ZB034号

招   标   人：长垣县农村饮水安全工程建设管理局

采购代理机构：河南东圣工程管理有限公司

二〇一九年七月

目    录

第一章   招标公告	4

第二章 投标人须知	10

投标人须知前附表	10

1．总则	18

2．招标文件	19

3．投标文件	20

4．投标	22

5．开标	23

6．评标	24

7．合同授予	24

8．重新招标和不再招标	25

9．纪律和监督	25

10、需要补充的其他内容	26

第三章 评标办法	27

1.评标方法	31

2.评审标准	31

3.评标程序	32

第四章 合同条款及格式	34

第2节  专用合同条款	50

1  一般约定	50

1.1  词语定义	50

第五章  工程量清单（附后）	63

1  工程量清单说明	63

2  投标报价说明	63

2.1  工程量清单报价表组成	63

2.2  工程量清单填写规定	63

编制说明：	65

1、工程实施中，采购人有权依据实际对合同工程量进行调整	65

第六章  图纸（另附）	80

第七章 技术标准和要求	81

1、建设任务和规模	81

主要建设内容为：新打配水源井10眼，配套水泵15台（套），建设清水池5座。实施管网延伸工程1处，单联村改造工程8处，水厂改造工程11处。	81

2、建设标准	81

3、施工方法	81

4、规范标准	82

第八章 投标文件格式	83

一、投标函及投标函附录	85

二、授权委托书及法定代表人身份证明	87

三、投标保证金	89

四、已标价工程量清单	90

五、施工组织设计	91

附表一：投入本标段的主要施工机械设备表	93

附表二：拟投入本标段的劳动力计划表	94

附表三：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图	95

六、项目管理机构	97

七、资格审查资料	101

八、项目经理无在建工程承诺书	106

九、投标人须知前附表规定的其他材料	107

- 第一章   招标公告

长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程监理、施工

及材料设备采购安装招标公告

长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程已经相关部门批准,现对该项目进行公开招标，欢迎符合相应资格条件的供应商参加。

一、采购人：长垣县农村饮水安全工程建设管理局

二、项目名称：长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程

三、项目编号：长交采2019ZB034号

四、项目地点：长垣县境内

五、项目内容：本项目共划分八个标段，其中一标段为监理；二至五标段为施工；六至八标段为管材采购及安装。

第1标段：长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程施工、管材采购及安装的全过程及工程质量保修阶段监理；

第2标段：新打水源井3眼、清水池1座、水厂机电设备采购安装、水表、立杆、入户配套、水表池等；

第3标段：新打水源井3眼、清水池2座、水厂机电设备采购安装等；

第4标段：新打水源井2眼、清水池1座、智能水表、水厂机电设备采购安装等；

第5标段：新打水源井2眼、清水池1座、水厂机电设备采购安装及除氟设备采购安装等；

第6～8标段： PE100、PVC-M塑料管材采购及安装（PVC-M管材为白色）。

六、招标范围：图纸及工程量清单包含的全部内容（各标段详细工程量见招标文件）

七、采购预算金额：

1标段：213300.00元 （大写：贰拾壹万叁仟叁佰元整）

2标段：2020930.79元 （大写：贰佰零贰万零玖佰叁拾元柒角玖分）

3标段：2080786.17元 （大写：贰佰零捌万零柒佰捌拾陆元壹角柒分）

4标段：2098617.07元（大写：贰佰零玖万捌仟陆佰壹拾柒元零柒分）

5标段：2133353.01元（大写：贰佰壹拾叁万叁仟叁佰伍拾叁元零壹分）

6标段：1573737.78元（大写：壹佰伍拾柒万叁仟柒佰叁拾柒元柒角捌分）

7标段: 1571353.26元（大写：壹佰伍拾柒万壹仟叁佰伍拾叁元贰角陆分）

8标段: 1522090.79元（大写：壹佰伍拾贰万贰仟零玖拾元柒角玖分）

八、资金来源：中央投资、县财政资金及群众配套

九、投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障的良好记录；

5、近五年，在经营活动中无重大违法记录；

6、具有加载“统一社会信用代码”的营业执照；

7、投标人资质要求：

（1）第1标段资格要求：①投标人须具有水利工程施工监理乙级及以上资质企业；②拟任项目总监理工程师须具有水利工程监理工程师资格证书并具有工程类高级技术职称，与本单位签订的劳动合同及公司为其缴纳的社会保险证明（近期社会保险电脑截图或社保局证明）；③拟任项目总监理工程师不得有在建工程，须出具无在建监理项目承诺书；④投标人及拟投入的主要人员须为全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开人员（以网上公示为准）。

（2）第2～5标段资格要求：①投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；②拟任项目经理（无在建工程，并出具无在建承诺书）应具有水利水电专业贰级及以上注册建造师资格、应具有省级及以上水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证；③技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称，企业主要负责人、拟任专职安全员应具有省级及以上水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证；④投标人及拟投入的主要人员（拟任项目经理、技术负责人、专职安全员、委托代理人）须为全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开人员（以网上公示为准）；⑤项目经理、技术负责人、专职安全员须具有与本单位签订的劳动合同及公司为其缴纳的社会保险证明（近期社会保险电脑截图或社保局证明）；⑥具有2016年7月1日以来农村饮水安全项目类似工程业绩（类似业绩包括500米及以上水源井工程；所有类似业绩以中标通知书、合同、验收或完工证书三者同时具备为准）。

（3）第6～8标段资格要求：①投标人须具有省级及以上卫生部门颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件；②产品经过相关部门质量检测合格（2016年以来）；③所有标段必须为材料生产厂家，不接受销售商和代理商申请。

8、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）/中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）/河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】。附本公司在以上任意一个网站上的查询记录；（查询日期须在开标前一周内）

9、应用“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”查询投标人相关主体(企业法人、法定代表人、授权委托人、项目经理（项目负责人）或总监理工程师)的查询结果,凡被列入的，依法限制其参与投标和工程建设。

10、投标人应提供近3年是否有行贿犯罪记录的情况说明。如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪记录情况的，按不良行为处理。

11、投标人可投报上述任意两个标段，但最多只能中标1个。如果投标人同时是两个标段的第一中标候选人，则按标段顺序推荐为第一中标候选人，其他标段不再推荐为中标候选人；

12、2～5标段：有拖欠农民工工资记录，并被行政主管部门通报的投标单位不允许参加本项目投标；

13、对于出借资质围标、串标的从业单位，一经查实，列入黑名单，并取消其该项目的投标资格；

14、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包；

15、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标文件将按废标处理。

十、投标报名及招标文件的获取：

（一）网上下载招标文件

1、网上报名及下载招标文件时间：2019年 7月 8 日上午8：00至2019年7月 12 日下午18：00（法定公休日、法定节假日除外）。

2、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·长垣县）》“系统用户注册”入口http://www.cyxggzy.cn/）进行免费注册登记（详见“资料下载-投标人报名、缴费绑定及文件下载操作手册”）；

3、在投标截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·长垣县）》“进入会员系统”入口（http://www.cyxggzy.cn/）自行下载招标文件。

（二）招标文件售价300元/标段，投标人在递交投标文件时向采购代理机构交纳招标文件费用，售后不退。

十一、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2019年 7 月 30 日9时00分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：长垣县财审大厦八楼8002房间第二开标室。

（三）本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪长垣县)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质投标文件（正本一份、副本四份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

十二、发布公告的媒体： 本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省水利网》、《河南省政府采购网》、《长垣县公共资源交易管理中心网》网站上发布。

十三、招标联系方式

采购人：长垣县农村饮水安全工程建设管理局

采购人地址：长垣县宏力大道569号

联系人：张先生

电  话：0373-8887884

采购代理机构：河南东圣工程管理有限公司
采购代理机构地址：郑州市东风东路众意路南100米路东三楼

联系人：张女士

联系电话：18738336062

十四、监督单位及联系电话

长垣县水利局： 0373-8887639

长垣县财政局： 0373-8883625

长垣县农村饮水安全工程建设管理局

河南东圣工程管理有限公司

2019年 7 月 4 日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪长垣县)》公共资源交易系统（http://www.cyxggzy.cn/ggzy/）下载“投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪长垣县)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统全电子操作手册（投标人）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪长垣县)》公共资源交易系统（http://www.cyxggzy.cn/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采 购 人 | 采购人：长垣县农村饮水安全工程建设管理局 采购人地址：长垣县宏力大道569号 联 系 人：张先生 电 话：0373-8887884 |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南东圣工程管理有限公司 采购代理机构地址：郑州市东风东路众意路南100米路东三楼 联系人：张女士 电 话：18738336062 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 长垣县魏庄办事处、芦岗乡、苗寨镇、佘家镇、恼里镇、孟岗镇、张三寨镇、蒲东办事处、蒲西办事处、蒲北办事处、常村镇、方里镇、满村镇、樊相镇14个乡（镇、办事处） |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 中央投资、县财政资金及群众配套 |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本标段工程量清单及图纸范围内的全部内容。 |  |
| 1.3.2 | 工 期 | 90日历天 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和能力 | - 投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质； - 任项目经理（无在建工程，并出具无在建承诺书）应具有水利水电专业贰级及以上注册建造师资格、应具有省级及以上水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证；③技术负责人应具有水利工程中级及中级以上技术职称，企业主要负责人、拟任专职安全员应具有省级及以上水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证；④投标人及拟投入的主要人员（拟任项目经理、技术负责人、专职安全员、委托代理人）须在全国水利建设市场监管服务平台进行信用信息公开人员（以网上公示为准）； ⑤项目经理、技术负责人、专职安全员须具有与本单位签订的劳动合同及公司为其缴纳的社会保险证明（近期社会保险电脑截图或社保局证明）； ⑥具有2016年7月1日以来农村饮水安全项目类似工程业绩(类似业绩包括500米及以上的水源井工程，所有类似业绩以中标通知书、合同、验收或完工证书三者同时具备为准）。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人对招标文件提出异议截止时间 | 递交投标文件截止时间10日前 |  |
| 1.10.3 | 采购人答复异议的时间 | 收到异议之日起3日内答复 |  |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |  |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 工程量清单、图纸、澄清文件（如有） |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日15日前 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年 7 月 30 日9时00分（北京时间，下同） |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起60日历天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 交纳方式：电汇或转账。（需由基本账户转出） 投标保证金金额为： 2标段：人民币叁万元整（￥：30000.00元）； 3标段：人民币叁万元整（￥：30000.00元）； 4标段：人民币叁万元整（￥：30000.00元）； 5标段：人民币叁万元整（￥：30000.00元）。 保证金缴纳形式：潜在供应商缴纳保证金须通过单位银行基本存款账户(请勿使用账户结算卡转账，以免无法绑定)采取电汇、转账支票、网上银行形式之一转账至指定账户，非基本存款账户缴纳的投标保证金，视同缴费失败。备注中需注明所投项目编号。 账户名称：长垣县公共资源交易管理中心投标保证金往来账户 开 户 行：中国工商银行长垣县支行 账 号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(以系统生成子账号为准） 保证金账号（即系统生成子账号）获取方式：供应商用CA登录交易平台——网上报名——费用缴纳指南及注意事项——费用缴费说明单，按照系统产生的虚拟子账户进行保证金缴纳 - 不同供应商的保证金账号是不同的。 - 每个标段下的每个供应商一个账号，即如果该项目有多个标段，供应商报了N个标段，就会生成N个不同的虚拟子账户，供应商缴纳保证金时就需要向这N个子账户里面分别进行缴纳。 3、如果供应商没有按照系统分配的子账号进行缴纳，会导致系统无法识别保证金缴纳情况，视同缴纳失败。 缴纳截止及绑定截止时间：2019年 7 月 29 日16:30时（以到账时间为准） 特别提醒： 1、投标保证金缴纳截止时间和投标保证金绑定时间为同一时间，请供应商合理安排投标保证金到账及绑定时间。 2、保证金缴纳后需要绑定到标段，绑定操作流程可以在“长垣县公共资源交易管理中心网”首页右下角文档下载中查看（http://cyxggzy.cn/dcqjy/15101.jhtml） 3、交纳保证金的开户银行及账号必须和供应商信息库中基本存款账户信息一致，如果不一致会导致系统无法识别保证金交纳情况。 4、如投报多个标段必须按标段分别交纳投标保证金。每个标段的保证金必须一次性全额转账，多交或少交或一个标段分次转账的保证金无法合并无法绑定。 5、保证金交纳成功后，请务必到系统保证金交纳页面查询投标保证金到达交易中心账户情况；如未查到基本账户交纳保证金的信息，请及时查看本单位名称与账号注册情况，或与办理业务银行联系解决； 6、经查询系统显示保证金已到账，请务必进行该标段保证金绑定，并打印保证金支付回执单。供应商应将打印的保证金支付回执单做为投标保证金交纳证明。保证金支付回执单须附在投标文件中。 7、如供应商未按上述要求交纳及绑定保证金，视为未交纳投标保证金并按无效标处理，由此造成的一切后果由供应商自行承担。 8、如果项目需要进行再次招标，供应商需要按照上述步骤重新缴纳和绑定保证金。 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表）； |  |
| 3.5.5 | 近年完成类似 项目年份要求 | 2016年7月1日以来 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |  |
| 3.7.3 | 投标文件的签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·长垣县）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本四份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |  |
| 3.7.5 | 投标文件的装订要求 | 投标文件分正本和副本。正本和副本应分别胶装成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 投标人名称： （项目名称及标段） 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 长垣县财审大厦八楼8002房间第二开标室 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年 7 月 30 日9时00分（北京时间） 开标地点: 长垣县财审大厦八楼8002房间第二开标室 |  |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人或者其推选的代表检查 开标顺序：递交投标文件先后的逆顺序 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员：由七人组成（采购人代表占2人，从依法组建的专家库中随机抽取技术、经济的专家5人） |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名。 |  |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：电汇或转账至采购人账户 履约担保的金额：中标合同价的5％ |  |
| 9.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况年份要求 | 2016年1月1日以来 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 最高投标限价 |  | 本标段设最高投标限价。 最高投标限价为： 2标段：2020930.79元 （大写：贰佰零贰万零玖佰叁拾元柒角玖分） 3标段：2080786.17元（大写：贰佰零捌万零柒佰捌拾陆元壹角柒分） 4标段：2098617.07元 （大写：贰佰零玖万捌仟陆佰壹拾柒元零柒分） 5标段： 2133353.01元（大写：贰佰壹拾叁万叁仟叁佰伍拾叁元零壹分） 注：投标单位投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决。 |
| 10.2 | 合同业绩要求 | 投标人业绩应符合下列要求：未在全国水利建设市场监管服务平台公示的业绩将不予认定。投标人应将上述网站查询网页打印并加盖单位公章作为业绩证明材料附入投标文件中，否则视为无效业绩。 注：采购人和代理机构将对投标人提供的业绩进行复核，若发现业绩造假者，将上报行政主管部门取消其中标资格、没收投标保证金，并记入企业不良行为记录。 |  |
| 10.3 | 其他 | 中标单位参照计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号文规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。 |  |
| 10.4 | 电子化采购模式 | □是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场需要提供。 □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 建议投标人在开标当天携带电脑，开标时自己解密加密文件。 |  |
| 10.5 | 农民工工资保障金 | .中标人领取中标通知书后，签订合同前向招标人交纳中标价的2%； |  |
| 10.6 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，异议、投诉按以下程序进行； 投标人对招标文件有异议的，应当在递交投标文件截止之日10日前向采购人或采购代理机构提出异议； 投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向采购人或采购代理机构提出； 采购人或采购代理机构在收到投标人异议后三日内作出答复，并以书面形式答复异议投标人或其他利害关系人，但答复内容不涉及商业秘密。提出异议的投标人或其他利害关系人须提供相关证明材料，并对异议内容的真实性承担责任。 异议联系人：张女士 电话：18738336062. 地址：郑州市东风东路众意路南100米路东三楼. 投标人或其他利害关系人对采购人或采购代理机构的异议答复不满意或在规定时间内未得到答复的，投标人或其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门（长垣县财政局、长垣县水利局）投诉。提出投诉前，应当先向采购人或采购代理机构提出异议。 投诉联系方式： 长垣县水利局; 长垣县财政局. 电话：0373-8887639; 电话：0373-8883625. 地址：长垣县宏力大道中段; 地址：长垣县财审大厦4楼4013室. |

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 、《 中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点及建设内容：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的标段划分及招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）技术负责人资格：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本招标项目的监理人；

(4）为本招标项目的代建人；

(5）为本招标项目提供招标代理服务的；

(6）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

(8）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

#### 不组织

#### 1.10 投标预备会

不召开

#### 1.11 分包

不允许

#### 1.12 偏离

不允许

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）技术标准和要求；

(7）投标文件格式；

(8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间17天前以书面形式提出澄清申请，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2若招标文件需要澄清或变更，澄清或变更公告将在原招标公告发布网站发布，请各投标人注意关注。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人如若修改招标文件，修改通知将在原招标公告发布网站发布，请各投标人注意关注。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书及法定代表人身份证明；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）项目经理无在建工程承诺书 ；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料 ；

#### 3.2 投标报价

3.2.1投标人应按“工程量清单”的要求填写相应的表格。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件之前，应按招标文件要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 采购人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

#### 3.5 资格审查资料(需携带原件)

3.5.1投标人应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表）；

3.5.3拟任项目经理（无在建工程，并出具无在建承诺书）应具有水利水电专业贰级及以上注册建造师资格、应具有省级及以上水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证；技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称，企业主要负责人、拟任专职安全员应具有省级及以上水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证；投标人及拟投入的主要人员（拟任项目经理、技术负责人、专职安全员、委托代理人）须为全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开人员（以网上公示为准）；项目经理、技术负责人、专职安全员须具有与本单位签订的劳动合同及公司为其缴纳的社会保险证明（近期社会保险电脑截图或社保局证明）

3.5.4企业2016年7月1日以来至少完成过一个类似工程业绩（以合同签订日期为准）；

3.5.5不接受不良行为记录期内的企业投标，投标企业及其相关执（从）业人员须在全国水利建设市场监管服务平台公示人员（以网上公示为准），且投标人开标时的委托代理人应是企业在全国水利建设市场监管服务平台公示的委托代理人。

#### 3.6 备选投标方案

不允许。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件纸质版应与电子招标相符。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件应编制目录和页码。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件正本、副本、备份文件（使用电子介质存储）分别密封在不透明的密封袋内，封口处应有投标单位公章。封皮上写明“正本、副本、备份文件”字样，项目名称及标段、项目编号、投标单位全称、地址，并注明“2019年 7 月 30 日上午9:00 启封”字样，正本与副本如有差异的，评审时以正本为准。

4.1.2 投标文件上应清楚地标记“正本”或“副本” 或“备份文件”字样，封套上应写明的内容见投标人须知前附表。备份文件电子U盘应包装到包装袋内，加贴密封条并在封口处加盖单位公章，并有法定代表人签章。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和标记的投标文件，采购人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

5.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标大会，采购监督部门代表、采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

5.2投标方应委派授权代表参加开标活动，参加开标的授权代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。

5.3开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

b. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（2） 电子投标文件解密异常情况处理

a. 因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

b. 因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

5.4投标人法定代表人或授权委托人未准时参加开标会的视为同意此次评审结果。

5.5开标大会结束后，授权委托人应在指定地点等待采购代理机构的安排，不得擅自离开，否则，因此产生的一切不利影响由投标人自行承担。

5.6采购人将邀请长垣县财政局等有关部门对本项目进行监督，监督部门将视情况到现场进行监督。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1  评标委员会由采购人代表和有关的技术、经济评审专家组成，成员人数为7人单数，其中评审专家为5人、采购人代表2人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、保证金形式向采购人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3中标人无故放弃中标，没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.2电子交易系统分析出“投标文件制作机器特征码相同或者清单计价软件锁编号相同”即可判定为投标文件的制作单位围标串标。一经发现，将按照法律法规关于围标串标的处罚条款作出相应处理，并纳入信用管理。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章 评标办法

评标办法前附表

开标时必须按要求提供资格审查资料，否则不能通过资格审查。其中：（采购人和采购代理机构在开标后根据招标文件要求的投标人资格认真核对投标人所提供的资格原件，并填写《资格性审查表》）

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 |  |  | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |  |  |
|  |  |  |  | 投标函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |  |  |  |
|  |  |  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 投标文件正副本数量 |  |  | 正本一份、副本四份 |  |  |  |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 （开标时须携带证件原件） |  |  | 营业执照 |  |  | 具有加载“统一社会信用代码”的营业执照 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全生产许可证 |  |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资质等级 |  |  | 投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质。开标时提供原件或加盖红章复印件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目经理、企业主要负责人、专职安全员资格 |  |  | 拟任项目经理（无在建工程，并出具无在建承诺书）应具有水利水电专业贰级及以上注册建造师资格、应具有省级及以上水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证；具有与本单位签订的劳动合同及公司为其缴纳的社会保险证明（近期社会保险电脑截图或社保局证明） 企业主要负责人、拟任专职安全员应具有省级及以上水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证；具有与本单位签订的劳动合同及公司为其缴纳的社会保险证明（近期社会保险电脑截图或社保局证明） |  |  |  |
|  |  |  |  | 技术负责人资格 |  |  | 技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称，具有与本单位签订的劳动合同及公司为其缴纳的社会保险证明（近期社会保险电脑截图或社保局证明） |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他要求 |  |  | 投标人及拟投入的主要人员（拟任项目经理、技术负责人、专职安全员、委托代理人）须为全国水利建设市场监管服务平台进行信用信息公开人员（以网上公示为准）； |  |  |  |
|  |  |  |  | 无拖欠农民工工资承诺函 |  |  | 承诺函（承诺函原件附于投标文件正本中） |  |  |  |
|  |  |  |  | 财务要求 |  |  | 2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表） |  |  |  |
|  |  |  |  | 信用中国 |  |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】，附本公司在以上任一网站上的查询记录；（查询日期须在开标前一周内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 业绩要求 |  |  | 具有2016年7月1日以来农村饮水安全项目类似工程业绩（类似业绩包括500米及以上的水源井工程，所有类似业绩以中标通知书、合同、验收或完工证书三者同时具备为准）。 |  |  |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 |  |  | 工期 |  |  |  |  | 90日历天 |  |
|  |  |  |  | 质量要求 |  |  |  |  | 合格 |  |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  |  |  |  | 自投标文件递交截止之日起60日历天 |  |
|  |  |  |  | 投标保证金 |  |  |  |  | 符合招标文件规定要求 |  |
|  |  |  |  | 投标报价 |  |  |  |  | 不得高于最高投标限价 |  |
|  |  |  |  | 技术标准和要求 |  |  |  |  | 符合第七章 技术标准和要求。 |  |
| 条款号 |  |  |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  | 分值构成 （总分值100分） | 施工组织设计：30分 投标报价：60分 其他因素：10分 |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  | 评标基准价计算方法 | 投标报价在招标控制价的95%-100%（含本身）之间的参与评标基准值计算，投标报价高于招标控制价的，其投标被否决，低于或等于招标控制价的投标报价均为有效投标报价。 评标基准值＝招标控制价*50%+参与评标基准值计算的投标报价的算术平均值*50%[投标报价（投标报价须在招标控制价的95%-100%（含本身）之间）多于五个（含五个）时，应去掉一个最高和最低投标报价后的算术平均值与招标控制价的平均值作为评标基准值；投标报价（投标报价须在招标控制价的95%-100%（含本身）之间）少于五个时（不含五个），则以所有投标报价（投标报价须在招标控制价的95%-100%（含本身）之间）的算术平均值与招标控制价的平均值作为评标基准值] 若投标报价均不在招标控制价的95%-100%（含本身）之间，评标基准值＝招标控制价*95％ |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价 |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  |  | 分值 |  | 评分标准 |  |  |
| 2.2.3 技术标） |  |  | 施工组织设计评分标准（按评标委员会评分进行汇总后求算术平均值 （30分） |  | 施工方案与技术措施 | 6分 |  | 施工方案与技术措施满足施工要求根据其优良程度打分，“优”的得6分，“良”的得4分，“一般”的得2分，缺项或不全的得0分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 劳动力安排计划 | 3分 |  | 劳动力安排满足施工需要根据其优良程度打分，“优”的得3分，“良”的得2分，“一般”的得1分，缺项或不全的得0分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 拟投入主要设备 | 5分 |  | 拟投入的主要机械设备的数量、型号等方面满足施工要求根据其优良程度打分，“优”的得5分，“良”的得3分，“一般”的得1分，缺项或不全的得0分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量管理体系与措施 | 4分 |  | 质量管理体系及措施满足要求根据其优良程度打分，“优”的得4分，“良”的得2分，“一般”的得1分，缺项或不全的得0分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全管理体系与措施 | 3分 |  | 安全生产内容及相应保证措施根据其优良程度打分，“优”的得3分，“良”的得2分，“一般”的得1分，缺项或不全的得0分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 文明施工管理体系及措施 | 2分 |  | 文明施工管理体系内容及具体措施根据其优良程度打分，“优”的得2分，“良”的得1分，缺项或不全的得0分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工期及保证措施 | 2分 |  | 工期满足要求、施工进度计划合理且有相应保证措施根据其优良程度打分，“优”的得2分，“良”的得1分，缺项或不全的得0分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 环境保护管理体系与措施，包含扬尘治理等措施 | 3分 |  | 环保内容及相应保证措施根据其优良程度打分，“优”的得3分，“良”的得2分，“一般”的得1分，缺项或不全的得0分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工总平面布置 | 2分 |  | 施工总平面布置的合理程度打分，“优”的得2分，“良”的得1分，缺项或不全的得0分。 |  |  |
| 2.2.4 （2.商务综合标） |  | 投标报价评分标准（60分） |  |  | 投标报价 | 60 |  | 有效投标人的总报价等于评标基准价的，得基本分55分，当有效投标人的总报价高于评标基准价时，按每高于1%减1分的比例在基本分的基础上扣分，扣完为止。当有效投标人的总报价低于评标基准价时，按每低于1%加1分的比例在基本分的基础上加分，最多加到满分为止；当有效投标人的总报价低于评标基准价的5%（不含5%）时，按每再低1%扣4分的比例在满分的基础上扣分，扣完为止。 高于招标控制价的投标报价为无效投标报价，其投标文件不再进行评审。 |  |  |
|  |  | 其他因素评分标准（10分） |  |  | 项目部组成人员 | 5 |  | 项目部组成人员配备合理，齐全，专业配套相关岗位证书（施工员、质检员、材料员、资料员、安全员）齐全得5分，少一项扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 投标文件 | 3 |  | 投标文件内容完整、清晰明了，无明显的文字、数字错误的得3分，否则由评委酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 服务承诺 | 2 |  | 服务及优惠承诺。合理的的2分，没有不得分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 备注：以上证明文件需提供原件备查，原件与标书不符，不得分。 |  |  |  |  |  |
| 投标人综合得分按下列公式计算： 投标人综合得分＝技术标得分＋商务综合标得分(计算结果保留两位小数)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、投标文件的评审分初步评审和详细评审两个阶段。 初步评审是指评标委员会按招标文件要求对所有投标文件真实性、符合性、响应性和重大偏差逐一评审，经审查不符合招标文件要求的，不再进入详细评审阶段。 真实性是指投标文件中没有《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39、40、41、42条所禁止的相互串通投标、以他人名义投标、弄虚作假的情形。 禁止投标人相互串通投标。 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： （一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （二）投标人之间约定中标人； （三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 第40条 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出。 第41条 禁止招标人与投标人串通投标： 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； 招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 招标人与投标人为谋求特定中标而采取的其他串通行为。 第42条 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。 重大偏差是指投标文件存在标的物、价格、工期、质量、付款方式、承诺等不符合招标文件实质性要求的情况。 详细评审是对初步评审合格投标文件的技术标、商务标、综合（信用）标按照招标文件中明确的评标办法以列表、随机抽取的方式进行分析、比较和评审。 初步评审和详细评审经审查后应写出评审意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章评分办法前附表标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3中标候选人。

- 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

(1)施工组织设计:见评标办法前附表

(2)投标报价:见评标办法前附表

(3)其他因素:见评标办法前附表

2.2.2评标基准价计算

评标基准价方法:见评标办法前附表

2.2.3评分标准

(1)施工组织设计评审标准:见评标办法前附表

(2)投标报价评分标准:见评标办法前附表

(3)其他因素评分标准:见评标办法前附表

- 3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标被否决。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

详细评审是对初步评审合格投标文件的技术标、商务标、综合标按照本招标文件中明确的评标办法以列表、抽量的方式进行分析、比较和评审。

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3(1)目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3(2)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3(3)目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作被否决。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章"投标人须知"前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

## 第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、 专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同 文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、

说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件 ，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何

补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式

和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人 。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理

的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 6.2 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 6.2 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限 ，包括按第 6.3款、第 6.4 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程

接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 12.1 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及单价计价付款。

1.1.5.5 质量保证金（或称保留金 ）：指按第 10.4 款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等

可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律 、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1 ）合同协议书；

（2 ）中标通知书；

（3 ）投标函及投标函附录；

（4 ）专用合同条款；

（5 ）通用合同条款；

（6 ）技术标准和要求；

（7 ）图纸；

（8 ）已标价工程量清单；

（9 ）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书 。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后 ，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件 ，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求 、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的 ，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后 7 天。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律 ，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 6.2 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地 ，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明 的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任 ，不因监理人对承包人文件的审查或批准 ，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解 除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人 。被授权的监理人员在授权 范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意 ，与总监理工程师发出的指示具有同等效 力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作 、工程、材料或 工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出 的

48 小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的 ，应按第 9 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确 认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的 正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确 定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 17 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按 总监理工程师的确定执行，按照第 17 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的 ，按修改 后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。

4.1 . 2 除合同另有约定外，承包人应提供为按照合同完成工程所需的 劳务、材料、施工 设备、工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等。

4.1 . 3 承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。

4.1 . 4 承包人应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.5 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作 ，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.6 承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 28 天内把履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担 ；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 承包人项目经理

承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章 ，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.4 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.5 不利物质条件

4.5.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.5.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由 。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 9 条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 施工控制网

5.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点 、基 准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准 、测 绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网， 并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

5.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包 人。

6. 工期

6.1 进度计划

承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理人审批后的进 度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指 示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。

6.2 工程实施

监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

6.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的 ，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 6.1 款的约定执行。

（1 ）增加合同工作内容；

（2 ）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3 ）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；

（4 ）因发包人原因导致的暂停施工；

（5 ）提供图纸延误；

（6 ）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7 ）发包人造成工期延误的其他原因。

6.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的 ，承包人有权要求发包人延长工期。

6.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

7. 工程质量

7.1 工程质量要求

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

7.2 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺 、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

7.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后 ，承包人应通知监理人在约定的期限 内检查。监理人应按时到场检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验 ，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的 ，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延 误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的 ，由此增加的费用和（或） 工期延误，由承包人承担。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由 承包人承担。

7.4 清除不合格工程

由于承包人的材料、工程设备，或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准 ，由此增加的费用和（或）工期延误由 承包人承担。

8. 试验和检验

8.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

8.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录 。按合同约定应由监理 人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

8.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

8.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的 ，可按合同约定由监理人与承包人共同进行 。重新试验 和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的 ，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

8.2 现场材料试验

8.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

8.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

9. 变更

9.1 变更权在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 9.2 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。

9.2 变更程序承包人应在收到变更指示 14 天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并在收 到承包人变更报价书后 14 天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协议的情况下，监理人应确定该估价。

9.3 变更的估价原则除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：

（1 ）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；

（2 ）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似项目，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价；

（3 ）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

9.4 暂列金额暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

9.5 计日工

9.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

9.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（l ）工作名称、内容和数量；

（2 ）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3 ）投入该工作的材料类别和数量；

（4 ）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5 ）监理人要求提交的其他资料和凭证。

9.5.3 计日工由承包人汇总后，按第 10.3 款的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

10. 计量与支付

10.1 计量

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据有合同约束力的进度计划 ，按月分解签约合 同价，形成支付分解报告，送监理人批准后成为有合同约束力的支付分解表 ，按有合同约束 力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整 ；除按照第 9 条约定的变更外，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

10.2 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料 、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法，以及扣回与还清办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

10.3 工程进度付款

承包人应在第 10.1 款约定的支付分解表确定的每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件 。

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1 ）截至本次付款周期末已实施工程的合同价款；

（2 ）根据第 9 条应增加和扣减的变更金额；

（3 ）根据第 16 条应增加和扣减的索赔金额；

（4 ）根据第 10.2 款应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5 ）根据第 10.4 款应扣减的质量保证金；

（6 ）根据合同应增加和扣减的其他金额。

监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的  7 天内完成核

查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。 发包人应在监理人收到进度付款申请单 的

14 天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

10.4 质量保证金

监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。在专用合同条款约定的缺陷责任期满时 ，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。

10.5 竣工结算

10.5.1 除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。

10.5.2 工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算申请单的 7 天内完成核 查、准备竣工付款证书并送发包人审核 ，发包人应在收到后 14 天内提出具体意见或签认竣 工付款证书，并在监理人收到竣工结算申请单的 28 天内将应付款支付给承包人。发包人未 在约定时间内审核并提出具体意见或者签认竣工付款证书的 ，视为同意承包人提出的竣工付 款金额。

10.5.3 竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

10.6 付款延误

发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

11. 竣工验收

11.1 竣工验收的含义

11.1.1 竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

11.1.2 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验 收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应

符合国家验收的要求。

11.2 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告 。

11.3 竣工和验收

监理人审查后认为具备竣工验收条件的 ，提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后 同意接收工程的，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报 告的日期为准，并在工程接收证书中写明 。

11.4 试运行

除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

11.5 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

12. 缺陷责任与保修责任

12.1 缺陷责任

缺陷责任自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，已交付的工程 由于承包人的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷 ，修补费用由承包人承担。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的 ，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

12.2 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围 、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。

13. 保险

13.1 保险范围

13.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关 内容应当在专用合同条款中明确约定。

13.1.2 承包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险 ，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。

13.1.3 发包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险 ，为其现场机构雇佣 的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费，并要求其监理人也进行此类保险 。

13.2 未办理保险

13.2.1 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险 ，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

13.2.2 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险 ，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付 。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

14.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见 ，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件 ，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

14.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失 ，收集不可抗力 造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按 第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 17 条的约定执行。

14.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另 一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况 ，并提供必要的证明。如不可 抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告 ，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 14 天内提交最终报告及有关资料。

14.3 不可抗力后果及其处理

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或 ）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1 ）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2 ）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3 ）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4 ）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5 ）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

15. 违约

15.1 承包人违约

15.1.1 如果承包人拒绝或未能遵守监理人的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，监理人可发出通知 ， 告知承包人违约。

15.1.2 如果承包人在收到监理人通知后 21 天内，没有采取可行的措施纠正违约，发包 人可向承包人发出解除合同通知。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在 现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不 影响发包人根据合同约定享有的索赔权利 。

15.2 发包人违约

15.2.1 如果发包人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警告，承包人可发出通知 ，告知发包人违约。如果发包人在收到该通知后 14 天内未纠正违约，承包人可暂停工作或放慢 工作进度。

15.2.2 如果发包人收到承包人通知后 28 内未纠正违约，承包人可向发包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作 ， 按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地 ，同时发包人应为承包人的撤出提供必要条 件，但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任 ，也不影响承包人根据合同约定享 有的索赔权利。

16. 索赔

16.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（l ）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向监理人递交索赔通知书。 索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（2 ）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期 ，并附必要的记录和 证明材料；

（3 ）承包人未在前述 14 天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

16.2 承包人索赔处理程序

（1 ）监理人收到承包人提交的索赔通知书后 ，应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（2 ）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 14 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 17 条的约定执行。

16.3 承包人提出索赔的期限承包人按第 10.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

16.4 发包人索赔的提出根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（l ）监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内，向承包人递交索赔通知书。 索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的 记录和证明材料；

（2 ）索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的 14 天内，向承包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期 ，并附必要的记录和 证明材料。

16.5 发包人索赔处理程序

（1 ）承包人收到监理人提交的索赔通知书后 ，应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复监理人。

（2 ）监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后 14 天内完成赔付。监理人不接受索赔处理结果的，按第 17 条的约定执行。

17. 争议的解决

17.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的 ，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（l ）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2 ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

17.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

17.3 争议评审

17.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和规则，并在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

17.3.2 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议 ，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

17.3.3 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方 ，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

## 第2节  专用合同条款

1  一般约定

### 1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：

1.1.2.3  承包人：  (签约后填入承包人的名称)    。

1.1.2.6  监理人：  (签约后填入分包人的名称)    。

1.1.4  日期：60日历天

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：1年（保修期自有关主管部门验收合格签发验收证书之日算起）。

1.4　合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是 1、 协议书(包括补充协议)；2、中标通知书；3 、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术条款；7、图纸；8、已标价的工程量清单；9、经双方确认的进入合同的其他文件。

1.7　联络

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款 ）约定的期限送达                 。

２　发包人义务

2.3　提供施工场地

2.3.2  发包人提供的施工场地范围为：  见图纸 ，以实际场地为准  。

2.3.3　承包人自行勘察的施工场地范围为：  见图纸 ，以实际场地为准  。

2.8　其它义务

（根据发包人的合同管理要求补充）

（１）发包人负责本工程施工期间安全度汛的统一指挥、协调。……

（２）……

3　监理人

3.1　监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围 ：

（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考）

（１）按第4.3款约定，批准工程的分包；

（２）按第11.3款约定，确定延长完工期限；

（3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

（4）…….

４　承包人

4.1　承包人的一般义务：由发包人与承包人在签订协议时进行约定。

4．1．10其它义务

(1)承包人负责与当地政府、群众做好沟通协调工作。

(2)承包人应在合同约定期限内负责临时占地的整理和复耕。

(3)承包人应保障农民工的合法权益，并按格式做出承诺。

（4）做到工完场清、文明施工、搞好施工场地的清洁卫生、材料堆放整齐。

4.2履约担保

根据投标前附表规定。

4.3　分包

删去本款全文件，并代之以：本工程合同工程不允许分包。

4.5承包人项目经理

本款4.5.1项变更为“承包人应按投标文件中承诺的人员派遣项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。”

4.6承包人人员的管理

本款4.6.1项变更为“施工标段中标单位的项目经理、技术负责人、安全员必须按投标文件承诺到岗到位，且不允许更换。施工过程中，发现中标单位不按承诺到岗到位，将中止合同，没收履约保证金。”

4.11　不利物质条件

4.11.1　不利物质条件的范围：包括地下各种既有管网障碍、地下文物障碍、不良地质条件、地下建筑物障碍等。

５　材料和工程设备

5.1.1 本工程的材料、设备均由承包人负责采购、运输和保管。

若发生招标工程量清单内容以外增加且投标文件未有承诺价格的材料、设备时，承包人应在该部分材料、设备计划进场日期至少28天前（法定招标的材料、设备应在计划进场日期至少49天前）将其品种、规格、数量以及质量、品牌、估算价格等经监理人审核确认后报至发包人，并按下列规定办理：

当该部分材料、设备属于依法必须招标范围并达到规定的规模标准时，由发包人以招标方式选择投标人供货，承包人负责该部分材料、设备的接受、运输和保管。

当该部分材料、设备不属于依法必须招标范围或未达到规定的规模标准时，经发包人认质定价后由承包人负责采购、运输和保管。

5.1.2 承包人提供的材料、设备应在计划进场14天前报监理人审批。所采购的材料、设备的质量标准应不得低于承包人投标文件承诺的质量标准且应相当于或高于招标时要求的质量标准。

5.1.3 承包人提供的所有材料、设备均应符合设计和国家颁布的质量检验及验收规范要求，并按规定向监理人提供材料合格证明和产品合格证书。若发包人或监理人对承包人出具的材料、设备资量认证意见持异议，有权申请相关质量技术监督部门进行检验，所发生的费用、损失有责任方承担。在处理质量争议期间承包人应按监理人的指令保证工程正常施工，减少窝工待料损失。承包人提供的材料、设备虽经监理人质量认证，但不解除承包的质量责任。

６　施工设备和临时设施

6.1.2 承包人应自行承担修建临时设施的费用，修建的临时设施应符合国家和省市有关施工现场的管理规定和标准。除由于发包人原因未按招标条件提供给承包人足够施工场地而导致需要临时占地的承担相应临时占地的费用外，其他情况以均有承包人自行负责承担费用。

6.2 本工程发包人不提供施工设备和临时设施，本工程所需施工设备和临时设施均有承包人自行负责。

7　交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

８　测量放线

8.1　施工控制网

8.1.1　施工控制网的约定：

1.监理人应在《技术条款》规定的期限内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据上述基准点（线）以及国家测绘标准和本工程精度要求，测设自己的施工控制网，并应在《技术条款》规定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。承包人应负责管理好施工控制网点，若有丢失或损坏，应及时修复，其所需的管理和修复费用由承包人承担。工程完工后应完好地移交给发包人。

2.承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。监理人可以指示承包人在监理人监督下进行抽样复测，当复测中发现有错误时，承包人必须按监理人指示进行修正或补测，发包人将不再支付上述增加的复测费用。
    3.监理人可以使用本合同的施工控制网，承包人应及时提供必要的协助，发包人亦不再为此另行支付费用。其他承包人需要使用上述施工控制网时，应按合同约定的规定办理。
     4.在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程的施工需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9　施工安全、治安保卫和环境保护

承包人应按合同规定履行其安全职责。承包人应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。

承包人应在接到开工通知后的 14天内，向发包人和监理人各报送一份包括安全管理机构的组织和岗位职责及安全人员的组成、安全工作程序和实施细则等内容的施工安全保证措施报告。

承包人在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，配备必要的消防水源、消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。

承包人应按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，在工地建立安全生产管理机构，并建立、健全安全生产责任制度与规章，认真履行其安全生产管理职责，完善安全生产条件，确保安全生产。

承包人应确保本工程安全施工。发包人和监理人可按国家有关规定及《技术规范》要求，随时对承包人责任区进行安全检查，并将检查结果通报所有承包人；对存在的安全隐患应限期整改，对拒不整改或整改不力的，发包人有权要求承包人停工整改，且工期不予延长。

承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，并应采取必要的措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其他因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。

9.1　发包人的施工安全责任

9.1.4　发包人提供	资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2  承包人的施工安全责任

9.2.12　下列工程应编制专项施工方案：               /             。

其中，应组织专家论证和审查的方案                       /            。

9.7　文明工地

9.7.1　本合同文明工地的约定：     /       。

10．进度计划

10.1 合同进度计划：

承包人应在开工日期14天前将施工组织设计（包括施工进度计划、施工组织设计、施工方案、专项施工方案）一式伍份报送监理人。监理人应在收到承包人的的施工进度计划或施工组织设计后3日内予以批复或提出修改意见。若则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制的工作进度的依据。

10.2 合同进度计划的修订：

承包人应在发生工程的实际进度与第10.1款的合同进度不符情况后3天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，比附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在收到修订合同进度计划的申请报告后3日内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 开工和竣工

11.1.2 承包人应根据批准的合同进度计划在开工日期5天前向监理人提交工程开工报审表，监理人在收到开工报审表后2天内予以审批。监理人在批复前应获得发包人同意。

11.4　异常恶劣的气候条件

11.4.3　本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- 日降雨量大于100ｍｍ 的雨日超过 3  天；

- 日气温超过   38  ℃的高温大于 5 天；

- 造成工程损坏的冰雹灾害      1天  ；

- 其它异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表。

| 序号 | 项目及说明 | 要求完工日期 | 违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（2）全部逾期完工违约金的总限额为：　不超过签约合同价的 5％　。

11.6　工期提前

工期提前的奖金约定：                     无                       。

12　暂停施工

12.1　承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：

ⅰ、非异常恶劣气候导致的必要停工；

ⅱ、非承包人原因在7天内累计停水、停电不得超过48小时的停工；

ⅲ、非承包人原因不得超过4小时的必要停工。

12.2　发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形： 因发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的 。

13　工程质量要求

13.1.1本工程执行中华人民共和国现行有关的质量验收规程、规范和标准，质量应达到验收合格标准。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准或工程移交条件的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.2.1 承包人应在开工日期14天前，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任，质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。监理人应在收到质量保证措施文件后7天内审批。

13.7　质量评定

13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8　质量事故处理

13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14  试验和检验

14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

15  变更

15.1　变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条款规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人施工；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工试件或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作；

15.5　承包人的合理化建议

15.5.2  承包人实现合理化建议的奖励金额为：由发包人在合同实施期间视具体情况确定。

15.8　暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/。发包人组织招标的暂估价项目：/。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目投标人或分包人时 ，双方的权利义务关系： /  。

16　价格调整

16.1　物价波动引起的价格调整

在合同有效期内，所有因人工、材料和设备等物价波动影响合同价格超过10%以上时，超出部分按照价格调整公式进行调整。

△P=P0[A+(B1×Ft1/F01+ B2×Ft2/F02+ B3×Ft3/F03+…+ Bn×Ftn/F0n)-1]

式中：          △P——需调整的价格差额；

P0——付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额；此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回；变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（既不调部分的权重）；

B1，B2， B3， …，Bn——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1，Ft2，Ft3，…，Ftn——各可调因子的现行价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01，F02，Ft3，…，F0n——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

17　计量与支付

17.1  预付款

17.1.1预付款 ：

预付款支付比例：       无      。

17.1.2 预付款担保

承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。预付款担保可应用银行保函形式。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

- 17.2  工程进度款付款

17.2.2  进度申请单款

进度付款申请单的份数：6份；

进度付款办法： 施工过程中按照工程进度支付工程进度款，合同工程完工后支付工程进度款至合同款总额97%，余款3%在质保期结束后一次性付清。

17.2.3  进度付款证书和支付时间

发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付办法：不支付逾期违约金。

17.3  质量保证金

17.3.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的   /    ％。

17.4　竣工（完工）结算

17.4.1　竣工（完工）付款申请单

- 承包人应提交竣工（完工）付款申请单一式 伍 份。

17.5农民工工资保障金退还

按有关文件要求执行。

17.6  最终结清

17.6.1　最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式陆份。

17.7　竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图纸、竣工结算单。

18　竣工验收 （验收）

18.1　验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收和单位工程验收、完工验收 ；政府验收包括：竣工验收；验收条件为：各项单位工程、分部工程完工后，验收程序为：  由发包方提出申请。

18.2　分部工程验收

18.2.2　本工程由发包人主持分部工程验收。

18.3　单位工程验收

18.3.4　提前投入使用的单位工程包括  /  。

18.5　阶段验收

18.5.1　本合同工程阶段验收类别包括：  / 。

18.6　专项验收

18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：   /   。

18.7  竣工验收

18.7.3 本工程   /   （需要／不需要）竣工验收技术鉴定。

18.8  施工期运行

18.8.1　需要在施工期运行的单位工程或工程为：   /    。

18.9  试运行

18.9.1　试运行的组织：由承包人负责；费用承担：承包人承担 。

19　缺陷责任与保修责任

19.1　缺陷责任期	（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自本项目通过单项合同工程完工验收起。

20　保险

20.1　工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：  承包人  。

投保内容：工程险和第三者责任险；

保险金额、保险费率和保险期限 ： 按本《合同条款》的有关规定执行  。

20.4　第三者责任险

20.4.2　第三者责任险保险费率： 按保险公司规定的费率 ；

第三者责任险保险金额：按保险公司规定。

20.5  其它保险

需要投保的其它内容：施工设备险和人身意外伤害险；

保险金额、保险费率和保险期限 ：按保险公司规定。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1　保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人应在接到开工通知后的８４天内向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本，并通知监理人。从承包人进点至颁发工程移交证书期间。

保险条件：

①从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程（包括材料和工程设备）和施工设备的损失和损坏。

②在保修期内，由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏。

③承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。

20.6.4　保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：自工程开工至完工移交期间，任何未保险的或从保险部门得到的赔偿费尚不能弥补工程损失和修复损坏所需的费用时，包括由于修复风险损坏过程中造成的工程损失和损坏所需的全部费用，金额根据实际情况确定。

发包人负责补偿的范围与金额：在工程完工移交给发包人后，除了在保修期内发现的由于保修期前承包人原因造成的损失或损坏外，应由发包人承担任何风险造成工程（包括工程设备）的损失和修复损坏所需的全部费用，金额根据实际情况确定。

24　争议的解决

24.1  争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：  向仲裁机构申请仲裁  。

第三节 合同附件格式

合  同 协 议 书

（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施                    （项目名称），己接受                     （承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目          标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标函及投标函附录；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求；

(6）图纸；

(7）己标价工程量清单；

(8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥              ）。

4．工程主要内容及地点 ：

5．合同形式：

6.计划开工日期     年     月      日；

计划竣工日期     年     月      日；工期：               日历天

7.承包人项目经理：

8.工程质量符合合格标准，并严格按照工程质量管理体系中所计划的方案和采取的措施执行。

9．承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

10．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

11．本协议书一式   6  份，发包人2份，承包人2份，其余报有关部门备案。

12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                 （盖单位章）   承包人：                     （盖单位章）

地  址：                                地  址：

法定代表人                              法定代表人

或其委托代理人：                        或其委托代理人：

固定电话：                              固定电话：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

年    月＿日                                 年    月＿日

## 第五章  工程量清单（附后）

## 1  工程量清单说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）等一起阅读和理解。

1.2工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合技术标准和要求（合同技术条款）的规定。

1.3工程价款的支付遵循合同条款的约定。

## 2  投标报价说明

### 2.1  工程量清单报价表组成

工程量清单报价表必须包含以下表格：

1）投标总价

2）工程项目总价表

3）工程量清单报价表

4）工程单价汇总表

5）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

6）投标人生产混凝土配合比材料费表

7）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

8）工程单价计算表

9）人工费单价汇总表

### 2.2  工程量清单填写规定

1．除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写。未填写的单价和合价，则视为已包括在其它单价和合价中。

2.工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润、税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

3．投标金额(价格)均应以人民币表示，小数点保留两位小数。

4．投标总价应按工程项目工程量清单表合计金额填写。

5．工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

6. 分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单计价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

第五章 工程量清单

## 编制说明：

## 1、工程实施中，采购人有权依据实际对合同工程量进行调整

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |  |  |  |  | 标段：2 标段 |  |  |  |
| 序号 |  | 分部分项工程名称 | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |
| 一 |  | 水源井工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 打井(2眼×533m) | m |  | 1066.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 打井(1眼×600m) | m |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 洗井（2眼×150m） | m |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 洗井（1眼×180m） | m |  | 180.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 钢制井堡 | 套 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | C20混凝土基础 | m3 |  | 3.73 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 模板制作安拆 | m2 |  | 13.90 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 输水管道沟槽开挖 | m3 |  | 720.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 输水管道沟槽回填 | m3 |  | 720.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 水源井标识牌 | 个 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 清水池工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 矩形清水池(1座*500m3) | 座 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 建筑物土方开挖 | m3 |  | 547.31 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 清水池土方回填 | m3 |  | 172.38 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 池顶覆土 | m3 |  | 71.34 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | M7.5浆砌砖墙 | m3 |  | 6.02 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | M7.5浆砌导流墙 | m3 |  | 14.76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 1:3水泥砂浆抹面 | ㎡ |  | 575.10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | C15混凝土垫层 | m3 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | C25抗渗防冻砼池顶板 | m3 |  | 26.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | C25抗渗防冻砼池底板 | m3 |  | 36.80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | C25抗渗防冻砼池壁 | m3 |  | 57.20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | C25砼集水坑、溢水井 | m3 |  | 11.37 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | C25抗渗防冻砼支柱 | m3 |  | 3.40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | 普通平面模板 | ㎡ |  | 448.62 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | 钢筋制安 | t |  | 16.958 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | 检修孔 | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | 清水池附件 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 |  | 通风帽 | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.2 |  | DN200通风管 | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.3 |  | 钢爬梯 | 座 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.4 |  | 水管吊架 | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.5 |  | 喇叭口支架 | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.6 |  | 喇叭口DN200*400 | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.7 |  | DN100刚性防水套管 | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.8 |  | DN200刚性防水套管 | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.9 |  | 钢制弯头DN200*90° | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.10 |  | DN100热镀锌焊接钢管（壁厚6.0mm） | m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.11 |  | DN200螺旋焊接钢管（壁厚6mm） | m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 围墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 围墙拆除 | m |  | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 新建围墙 | m3 |  | 37.87 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 砂浆抹面 | m2 |  | 487.68 |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 绿化 | m2 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 机电设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 潜水泵200QJ50-78/6 | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DN100热镀锌双法兰钢管（壁厚4mm） | m |  | 195 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | YJV22-3×16+1×10铜芯铠装电力电缆 | m |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 潜水泵软启动柜（800*600*2000双面,两个软启动器） | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 加压泵100GDL100-20*3 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 自动化启动设备 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | YJV22-3×25+1×16铜芯铠装电力电缆 | m |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DN200无缝给水钢管（壁厚7mm） | m |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Z41H-16C/DN100铸钢闸阀 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Z41H-16C/DN200铸钢闸阀 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  | 水表及入户工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DN125旋翼式水表 | 套 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DN160旋翼式水表 | 套 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | DN150旋翼式水表 | 套 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DN100旋翼式水表 | 套 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DN25锁闭阀 | 套 |  | 594.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DN20旋翼式水表 | 套 |  | 594.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 立杆水龙头 | 套 |  | 594.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 预制混凝土水表井 | 个 |  | 594.00 |  |  |  |  |  |  |
| 七 |  | 施工临时工程 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 八 |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |  |  |  | 标段：3 标段 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部分项工程名称 |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  |
| 一 | 水源井工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打井(1眼×533m) |  |  | m |  | 533.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 打井(1眼×560m) |  |  | m |  | 560.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 打井(1眼×525m) |  |  | m |  | 525.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 洗井（3眼×150m） |  |  | m |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢制井堡 |  |  | 套 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | C20混凝土基础 |  |  | m3 |  | 3.73 |  |  |  |  |  |
| 7 | 模板制作安拆 |  |  | m2 |  | 13.90 |  |  |  |  |  |
| 8 | 输水管道沟槽开挖 |  |  | m3 |  | 720.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 输水管道沟槽回填 |  |  | m3 |  | 720.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水源井标识牌 |  |  | 个 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 二 | 清水池工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矩形清水池(1座*500m3) |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 建筑物土方开挖 |  |  | m3 |  | 547.31 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 清水池土方回填 |  |  | m3 |  | 172.38 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 池顶覆土 |  |  | m3 |  | 71.34 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | M7.5浆砌砖墙 |  |  | m3 |  | 6.02 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | M7.5浆砌导流墙 |  |  | m3 |  | 14.76 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 1:3水泥砂浆抹面 |  |  | ㎡ |  | 575.10 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | C15混凝土垫层 |  |  | m3 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | C25抗渗防冻砼池顶板 |  |  | m3 |  | 26.50 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | C25抗渗防冻砼池底板 |  |  | m3 |  | 36.80 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | C25抗渗防冻砼池壁 |  |  | m3 |  | 57.20 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | C25砼集水坑、溢水井 |  |  | m3 |  | 11.37 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | C25抗渗防冻砼支柱 |  |  | m3 |  | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 普通平面模板 |  |  | ㎡ |  | 448.62 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 钢筋制安 |  |  | t |  | 16.958 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 检修孔 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 清水池附件 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | 通风帽 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.16.2 | DN200通风管 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.16.3 | 钢爬梯 |  |  | 座 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.16.4 | 水管吊架 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.16.5 | 喇叭口支架 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.16.6 | 喇叭口DN200*400 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.16.7 | DN100刚性防水套管 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.16.8 | DN200刚性防水套管 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.16.9 | 钢制弯头DN200*90° |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.16.10 | DN100热镀锌焊接钢管（壁厚6.0mm） |  |  | m |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.16.11 | DN200螺旋焊接钢管（壁厚6mm） |  |  | m |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 矩形清水池(1座*300m3) |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建筑物土方开挖 |  |  | m3 |  | 431.28 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 清水池土方回填 |  |  | m3 |  | 139.02 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 池顶覆土 |  |  | m3 |  | 49.68 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | M7.5浆砌砖墙 |  |  | m3 |  | 6.02 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | M7.5浆砌导流墙 |  |  | m3 |  | 14.76 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 1:3水泥砂浆抹面 |  |  | ㎡ |  | 549.15 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | C15混凝土垫层 |  |  | m3 |  | 11.90 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | C25抗渗防冻砼池顶板 |  |  | m3 |  | 19.20 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | C25抗渗防冻砼池底板 |  |  | m3 |  | 26.60 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | C25抗渗防冻砼池壁 |  |  | m3 |  | 43.10 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | C25砼集水坑、溢水井 |  |  | m3 |  | 11.37 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | C25抗渗防冻砼支柱 |  |  | m3 |  | 2.60 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 普通平面模板 |  |  | ㎡ |  | 336.95 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 钢筋制安 |  |  | t |  | 10.642 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 检修孔 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 清水池附件 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.16.1 | 通风帽 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.16.2 | DN200通风管 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.16.3 | 钢爬梯 |  |  | 座 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.16.4 | 水管吊架 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.16.5 | 喇叭口支架 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.16.6 | 喇叭口DN200*400 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.16.7 | DN200刚性防水套管 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.16.8 | DN100刚性防水套管 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.16.9 | 钢制弯头DN200*90° |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.16.10 | DN100热镀锌焊接钢管（壁厚6.0mm） |  |  | m |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.16.11 | DN200螺旋焊接钢管（壁厚6mm） |  |  | m |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 三 | 围墙拆除重建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙拆除 |  |  | m |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | 新建围墙 |  |  | m3 |  | 83.54 |  |  |  |  |  |
| 3 | 砂浆抹面 |  |  | m2 |  | 216.14 |  |  |  |  |  |
| 四 | 绿化 |  |  | m2 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 五 | 机电设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵200QJ50-78/6 |  |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | DN100热镀锌双法兰钢管（壁厚4mm） |  |  | m |  | 195 |  |  |  |  |  |
| 3 | YJV22-3×16+1×10铜芯铠装电力电缆 |  |  | m |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 4 | 潜水泵软启动柜（800*600*2000双面,两个软启动器） |  |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 加压泵100GDL100-20*3 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 自动化启动设备 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | YJV22-3×25+1×16铜芯铠装电力电缆 |  |  | m |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 8 | DN200无缝给水钢管（壁厚7mm） |  |  | m |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 9 | Z41H-16C/DN100铸钢闸阀 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Z41H-16C/DN200铸钢闸阀 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 六 | 施工临时工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 七 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  | 标段：4 标段 |  |
| 序号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 水源井工程 |  |  |  |  |
| 1 | 打井(1眼×533m) | m | 533.00 |  |  |
| 2 | 打井(1眼×560m) | m | 560.00 |  |  |
| 3 | 洗井（2眼×150m） | m | 300.00 |  |  |
| 4 | 钢制井堡 | 套 | 2.00 |  |  |
| 5 | C20混凝土基础 | m3 | 2.49 |  |  |
| 6 | 模板制作安拆 | m2 | 9.27 |  |  |
| 7 | 输水管道沟槽开挖 | m3 | 480.00 |  |  |
| 8 | 输水管道沟槽回填 | m3 | 480.00 |  |  |
| 9 | 水源井标识牌 | 个 | 2.00 |  |  |
| 二 | 管理房工程 |  |  |  |  |
| 1 | 门卫房（1座*37.75m2） | m2 | 37.75 |  |  |
| 三 | 清水池工程 |  |  |  |  |
| 1 | 矩形清水池(1座*500m3) | 座 | 1.00 |  |  |
| 1.1 | 建筑物土方开挖 | m3 | 547.31 |  |  |
| 1.2 | 清水池土方回填 | m3 | 172.38 |  |  |
| 1.3 | 池顶覆土 | m3 | 71.34 |  |  |
| 1.4 | M7.5浆砌砖墙 | m3 | 6.02 |  |  |
| 1.5 | M7.5浆砌导流墙 | m3 | 14.76 |  |  |
| 1.6 | 1:3水泥砂浆抹面 | ㎡ | 575.10 |  |  |
| 1.7 | C15混凝土垫层 | m3 | 16.00 |  |  |
| 1.8 | C25抗渗防冻砼池顶板 | m3 | 26.50 |  |  |
| 1.9 | C25抗渗防冻砼池底板 | m3 | 36.80 |  |  |
| 1.10 | C25抗渗防冻砼池壁 | m3 | 57.20 |  |  |
| 1.11 | C25砼集水坑、溢水井 | m3 | 11.37 |  |  |
| 1.12 | C25抗渗防冻砼支柱 | m3 | 3.40 |  |  |
| 1.13 | 普通平面模板 | ㎡ | 448.62 |  |  |
| 1.14 | 钢筋制安 | t | 16.958 |  |  |
| 1.15 | 检修孔 | 只 | 2 |  |  |
| 1.16 | 清水池附件 | 项 | 1 |  |  |
| 1.16.1 | 通风帽 | 只 | 4 |  |  |
| 1.16.2 | DN200通风管 | 只 | 4 |  |  |
| 1.16.3 | 钢爬梯 | 座 | 2 |  |  |
| 1.16.4 | 水管吊架 | 只 | 1 |  |  |
| 1.16.5 | 喇叭口支架 | 只 | 1 |  |  |
| 1.16.6 | 喇叭口DN200*400 | 只 | 2 |  |  |
| 1.16.7 | DN100刚性防水套管 | 只 | 2 |  |  |
| 1.16.8 | DN200刚性防水套管 | 只 | 1 |  |  |
| 1.16.9 | 钢制弯头DN200*90° | 只 | 2 |  |  |
| 1.16.10 | DN100热镀锌焊接钢管（壁厚6.0mm） | m | 2 |  |  |
| 1.16.11 | DN200螺旋焊接钢管（壁厚6mm） | m | 2 |  |  |
| 四 | 混凝土路面拆除 | m3 | 3.35 |  |  |
| 五 | C25混凝土路面恢复（18cm厚） | m2 | 3.35 |  |  |
| 六 | 机电设备及安装 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵200QJ50-78/6 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | DN100热镀锌双法兰钢管（壁厚4mm） | m | 130 |  |  |
| 3 | YJV22-3×16+1×10铜芯铠装电力电缆 | m | 1000 |  |  |
| 4 | 潜水泵软启动柜（800*600*2000双面,两个软启动器） | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 加压泵100GDL100-20*3 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 自动化启动设备 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | S13-M-200KVA/10/0.4变压器 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | S13-M-200KVA/10/0.4变压器(包括变压器、综合箱、高压避雷器、跌落保险、高压穿墙套管、接地装置、高压引线36m、变压器防盗器、高压计量设备等） | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 阻燃ZR-YJV22-8.7/10KV-3*70+1*35 | m | 140 |  |  |
| 10 | YJV22-3×25+1×16铜芯铠装电力电缆 | m | 30 |  |  |
| 11 | 庭院景观灯（太阳能） | 套 | 6 |  |  |
| 12 | DN200无缝给水钢管（壁厚7mm） | m | 67 |  |  |
| 七 | 入户工程 |  |  |  |  |
| 1 | DN20智能IC卡水表 | 套 | 1673 |  |  |
| 2 | 水表安装费 | 套 | 1673 |  |  |
| 3 | DN25闸阀 | 套 | 1673.00 |  |  |
| 八 | 施工临时工程 | 项 | 1 |  |  |
| 九 | 合 计 |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：长垣县2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  | 标段：5 标段 |  |
| 序号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 水源井工程 |  |  |  |  |
| 1 | 打井(1眼×525m) | m | 525.00 |  |  |
| 2 | 打井(1眼×600m) | m | 600.00 |  |  |
| 3 | 洗井（1眼×150m） | m | 150.00 |  |  |
| 4 | 洗井（1眼×180m） | m | 180.00 |  |  |
| 5 | 钢制井堡 | 套 | 2.00 |  |  |
| 6 | C20混凝土基础 | m3 | 2.49 |  |  |
| 7 | 模板制作安拆 | m2 | 9.27 |  |  |
| 8 | 输水管道沟槽开挖 | m3 | 480.00 |  |  |
| 9 | 输水管道沟槽回填 | m3 | 480.00 |  |  |
| 10 | 水源井标识牌 | 个 | 2.00 |  |  |
| 二 | 清水池工程 |  |  |  |  |
| 1 | 矩形清水池(1座*300m3) | 座 | 1.00 |  |  |
| 1.1 | 建筑物土方开挖 | m3 | 431.28 |  |  |
| 1.2 | 清水池土方回填 | m3 | 139.02 |  |  |
| 1.3 | 池顶覆土 | m3 | 49.68 |  |  |
| 1.4 | M7.5浆砌砖墙 | m3 | 6.02 |  |  |
| 1.5 | M7.5浆砌导流墙 | m3 | 14.76 |  |  |
| 1.6 | 1:3水泥砂浆抹面 | ㎡ | 549.15 |  |  |
| 1.7 | C15混凝土垫层 | m3 | 11.90 |  |  |
| 1.8 | C25抗渗防冻砼池顶板 | m3 | 19.20 |  |  |
| 1.9 | C25抗渗防冻砼池底板 | m3 | 26.60 |  |  |
| 1.10 | C25抗渗防冻砼池壁 | m3 | 43.10 |  |  |
| 1.11 | C25砼集水坑、溢水井 | m3 | 11.37 |  |  |
| 1.12 | C25抗渗防冻砼支柱 | m3 | 2.60 |  |  |
| 1.13 | 普通平面模板 | ㎡ | 336.95 |  |  |
| 1.14 | 钢筋制安 | t | 10.642 |  |  |
| 1.15 | 检修孔 | 只 | 2 |  |  |
| 1.16 | 清水池附件 | 项 | 1 |  |  |
| 1.16.1 | 通风帽 | 只 | 4 |  |  |
| 1.16.2 | DN200通风管 | 只 | 4 |  |  |
| 1.16.3 | 钢爬梯 | 座 | 2 |  |  |
| 1.16.4 | 水管吊架 | 只 | 1 |  |  |
| 1.16.5 | 喇叭口支架 | 只 | 1 |  |  |
| 1.16.6 | 喇叭口DN200*400 | 只 | 2 |  |  |
| 1.16.7 | DN200刚性防水套管 | 只 | 2 |  |  |
| 1.16.8 | DN100刚性防水套管 | 只 | 1 |  |  |
| 1.16.9 | 钢制弯头DN200*90° | 只 | 2 |  |  |
| 1.16.10 | DN100热镀锌焊接钢管（壁厚6.0mm） | m | 2 |  |  |
| 1.16.11 | DN200螺旋焊接钢管（壁厚6mm） | m | 2 |  |  |
| 三 | 除氟设备工程 |  |  |  |  |
| 1 | 除氟设备基础 |  |  |  |  |
| 1.1 | 土方开挖 | m3 | 105.54 |  |  |
| 1.2 | 土方回填 | m3 | 20.31 |  |  |
| 1.3 | C15混凝土垫层 | m3 | 12.48 |  |  |
| 1.4 | C25钢筋混凝土筏板基础 | m3 | 72.75 |  |  |
| 1.5 | 模板制作安拆 | m2 | 53.98 |  |  |
| 1.6 | 钢筋制安 | t | 3.51 |  |  |
| 2 | 再生液收集池 |  |  |  |  |
| 2.1 | 土方开挖 | m3 | 208.26 |  |  |
| 2.2 | 土方回填 | m3 | 137.43 |  |  |
| 2.3 | C15混凝土垫层 | m3 | 2.89 |  |  |
| 2.4 | C25钢筋混凝土底板 | m3 | 10.19 |  |  |
| 2.5 | C25钢筋混凝土池壁 | m3 | 14 |  |  |
| 2.7 | 预制盖板 | m3 | 4.82 |  |  |
| 2.8 | 模板制作安拆 | m2 | 104.21 |  |  |
| 2.9 | 钢筋制安 | t | 2.89 |  |  |
| 3 | 管道及附属建筑物 |  |  |  |  |
| 3.1 | 土方工程 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 管道沟槽土方开挖 | m3 | 102 |  |  |
| 3.1.2 | 管道沟槽土方回填 | m3 | 102 |  |  |
| 3.2 | 混凝土工程 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | C25混凝土路面恢复（18cm厚） | m3 | 25.5 |  |  |
| 3.2.2 | 混凝土路面恢复 | m2 | 127.5 |  |  |
| 3.3 | 阀门井 | 座 | 5 |  |  |
| 3.4 | 管道采购及安装 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | DN50焊接钢管（壁厚6mm） | m | 25 |  |  |
|  | DN80焊接钢管（壁厚6mm） | m | 30 |  |  |
|  | DN100焊接钢管（壁厚6mm） | m | 50 |  |  |
|  | DN150焊接钢管（壁厚6mm） | m | 40 |  |  |
|  | DN250焊接钢管（壁厚6mm） | m | 60 |  |  |
|  | DN300焊接钢管（壁厚6mm） | m | 50 |  |  |
| 4 | 水处理设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 净水器200m3/h(4个罐体) | 套 | 1 |  |  |
| 4.2 | 再生罐2m3 | 台 | 1 |  |  |
| 4.3 | 碳基磷灰石 | t | 20 |  |  |
| 4.4 | 石英砂 | t | 4 |  |  |
| 4.5 | 氢氧化钠 | t | 1 |  |  |
| 5 | 电控设备 |  |  |  |  |
| 5.1 | 四氟泵（12-20）） | 台 | 1 |  |  |
| 5.2 | 压力表（0-0.6Mpa）） | 块 | 4 |  |  |
| 5.3 | 自动控制柜（4KW） | 台 | 1 |  |  |
| 5.4 | 电缆线3*2.5 | m | 20 |  |  |
| 四 | 机电设备及安装 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵200QJ50-78/6 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 潜水泵200QJ50-91/7 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | DN100热镀锌双法兰钢管（壁厚4mm） | m | 130 |  |  |
| 4 | YJV22-3×16+1×10铜芯铠装电力电缆 | m | 1000 |  |  |
| 5 | 潜水泵软启动柜（800*600*2000双面,两个软启动器） | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 加压泵100GDL100-20*3 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 自动化启动设备 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | YJV22-3×25+1×16铜芯铠装电力电缆 | m | 30 |  |  |
| 9 | DN200无缝给水钢管（壁厚7mm） | m | 20 |  |  |
| 10 | Z41H-16C/DN100铸钢闸阀 | 套 | 11 |  |  |
| 11 | Z41H-16C/DN200铸钢闸阀 | 套 | 4 |  |  |
| 12 | H41H-16/DN250逆止阀 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | TDS-100外加式超声波流量计 | 套 | 4 |  |  |
| 14 | Z41H-16C/DN50铸钢闸阀 | 套 | 4 |  |  |
| 15 | Z41H-16C/DN80铸钢闸阀 | 套 | 5 |  |  |
| 16 | Z41H-16C/DN150铸钢闸阀 | 套 | 12 |  |  |
| 17 | Z41H-16C/DN250铸钢闸阀 | 套 | 2 |  |  |
| 18 | Z41H-16C/DN300铸钢闸阀 | 套 | 2 |  |  |
| 五 | 施工临时工程 | 项 | 1 |  |  |
| 六 | 合 计 |  |  |  |  |

- 第六章  图纸（另附）

- 第七章 技术标准和要求

- 1、建设任务和规模

主要解决2.3178万农村居民的饮水问题，涉及蒲东办事处、苗寨镇、张三寨镇、常村镇、满村镇、方里镇、蒲西办事处、芦岗乡、佘家镇、孟岗镇、蒲北办事处、恼里镇、魏庄办事处、樊相镇14个乡（镇、办事处）19个行政村。

- 主要建设内容为：新打配水源井10眼，配套水泵15台（套），建设清水池5座。实施管网延伸工程1处，单联村改造工程8处，水厂改造工程11处。

- 2、建设标准

依据水利部《农村饮水安全标准》，本项目工程设计标准为：

2.1水质标准：符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）的要求。

2.2水量标准：根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）规定，达到三区农村饮用水量安全标准：农村90升/（人·日）。

2.3方便程度：供水到户或人工取水的往返时间不超过15min。本项目均采取集中供水形式并全部供水到户。

2.4保证率标准：饮水安全饮用水水源的保证率不低于95％。

2.5水表要求符合国家冷水水表标准要求以及该产品的出厂标准。DN20水表为旋翼式滴水计数、全液封、球磨铸铁表壳湿式冷水水表，进出水口连接件为不锈钢材料，表壳材料为不锈钢材料。

- 3、施工方法

3.1机井施工

（1）井管结构

设计机井开孔直径600mm，终孔直径600mm；井管0～200m采用Φ315×8mm无缝钢管，200m以下采用Φ159×8mm无缝钢管，滤水管采用V型缠丝滤水管；

（2）滤料回填

在取水层深度内均设滤料，滤料为优质石英砂，滤料规格为1～3mm；

（3）封井和止水

封井和止水材料全部采用粘土球。

（4）成井质量达到《机井技术规范》（GB/T-50625-2010)的标准

- 4、规范标准

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的内容乙方应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，乙方应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对乙方工作的最起码要求，而执行更高的标准。

- 第八章 投标文件格式

正(副)本

（项目名称）            （标段）

投  标  文  件

项目编号：

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目  录

一、投标函及投标函附录；

二、授权委托书及法定代表人身份证明；

三、投标保证金；

四、已标价工程量清单；

五、施工组织设计；

六、项目管理机构；

七、资格审查资料；

八、项目经理无在建工程承诺书；

九、投标人须知前附表规定的其他材料。

### 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：长垣县农村饮水安全工程建设管理局

_______  (投标人全称)授权________(投标人代表姓名) ________(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的（项目名称及标段）招标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起60日内（日历天）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本____  份，副本____  份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金金额为人民币____元。

5、我方按招标文件要求提供和交付本次采购项目的投标报价为：

（小写）___________（大写）            。

6、我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中《合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方一旦中标，同意以计价格[2002]1980号文件和发改办价格[2003]857号文件规定作为参考缴纳招标代理服务费.

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_________________________________

邮编：____________  电话：____________

传真：____________

投标人(公章)：__________

法定代表人（签字或盖章）：__________

授权代表(签字或盖章)：__________

日 期：___

（二）投标函附录

| 项目名称及标段 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | （大写） |  |  | （小写） |  |  |  |
| 投标工期 | 日历天 |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起60日历天 |  |  |  |  |  |  |
| 企业主要负责人 | 姓名 |  | 编号 |  |  |  |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 级别 |  |  | 证书编号 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 编号 |  |
| 专职安全员 | 姓名 |  | 编号 |  |  |  |  |
| 需要说明的其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月      日

### 二、授权委托书及法定代表人身份证明

#### （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：　　　　　　年　　月　　日

经营期限：

姓名：　    　　性别：　  　年龄：　  　身份证号码：

职务：　　　　　　　　　系　　　　　　　　　　　(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：　　                     　　(盖单位章)

年　　月　　日

（二）授权委托书

本人         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称及标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及被授权人的身份证复印件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

### 三、投标保证金

(附电子转账凭证、长垣县公共资源交易中心保证金缴纳绑定回执单、开户许可证复印件，不得采用粘贴形式)

### 四、已标价工程量清单

### 五、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施。同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

施工组织设计一般需附的文字说明见下表（不限于，仅供参考）：

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案与技术措施 |  |
| 2 | 劳动力安排计划 |  |
| 3 | 拟投入主要设备 |  |
| 4 | 质量管理体系与措施 |  |
| 5 | 安全管理体系与措施 |  |
| 6 | 文明施工管理体系及措施 |  |
| 7 | 工期及保证措施 |  |
| 8 | 环境保护管理体系与措施，包含扬尘治理等措施 |  |
| 9 | 施工总平面布置 |  |
| 10 | 附表 |  |

2．施工组织设计除采用文字表述外一般需附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工机械设备表

附表二  拟投入本标段的劳动力计划表

附表三  计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附表四  施工总平面图

附表一：投入本标段的主要施工机械设备表

投入本标段的主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：　　　　　　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　　　(签字)

年　　月　　日

附表二：拟投入本标段的劳动力计划表

拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：　　　　　　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　　　(签字)

年　　月　　日

附表三：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

计划开工日期、完工日期和施工进度横道图或网络图

投标人应递交施工进度网络图，并用文字说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

投标人：　　　　　　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　　　(签字)

年　　月　　日

附表四：

施工总平面图

### 六、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

- （二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、安全考核合格证，管理过的项目业绩须附合中标通知书及合同协议书复印件；技术负责人应附职称证，其他主要人员应附职称证（执业证或岗位证书）复印件。

附表一:拟投入的项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 项目经理 资格证书编号 |  |  |  |  |  | 项目经理 级别 |  |  |  |  |  |
| 在建或已完工程施工项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 担任职务 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

附表二:拟投入的技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事本工作年限 |  |  |  |  |  |
| 在建或已完工程施工项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 担任职务 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

附表三：拟投入项目主要技术、管理人员情况表

| 姓名 | 性别 | 职称证书 | 上岗资格证书 |  |  | 在本工程中拟担任的工作 | 以往工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |  |  |

### 七、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近三年财务状况

2016年、2017年、2018年经审计财务状况报表（如为新注册公司，须提供公司注册年度至2018年度的财务报表）

- （三）近三年完成的类似项目情况表

- （2016年7月1日至今）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

- （五）近三年发生的诉讼及仲裁情况

（近3年指2016年1月1日以来）

注：应说明相关情况，具体年份要求见投标人须知前附表。

### 八、项目经理无在建工程承诺书

格式自拟

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年     月    日

### 九、投标人须知前附表规定的其他材料

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目招标投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）】，附本公司在以上任一网站上的查询记录；（查询日期须在开标前一周内）；

2、应用“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”查询投标人相关主体(企业法人、法定代表人、授权委托人、项目经理或总监理工程师)的查询结果,凡被列入的，依法限制其参与投标和工程建设。

3、投标人应提供近3年是否有行贿犯罪记录的情况说明。如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪记录情况的，按不良行为处理。

4、无拖欠农民工工资承诺函（由投标人自行承诺，格式自拟）

5、投标人认为应附的其它资料。